東區區議會轄下

環境及生事務委員會第九次會議

會議紀錄

日期︰2007年6月14日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁毓珠SBS太平紳士

王金殿博士, BBS

王國興委員, MH

古桂耀委員

朱偉祖委員

江澤濠委員, MH

呂志文委員

李建賢博士

杜本文委員

周潔冰博士, MH

林翠蓮委員（副主席）

洪連杉委員

張宇人太平紳士

曹漢光委員

梁兆新委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

陳炳煥SBS太平紳士

陳得偉委員

陳添勝委員

陳潔榮委員, MH

陳耀德委員

陳靄群委員

麥順邦委員, MH

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

彭雪輝委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

黃月梅委員

黃建彬委員

葉就生委員, MH

趙承基委員

趙資強委員

劉興達委員

黎志強委員

鍾樹根MH太平紳士（主席）

羅友聖委員, MH

羅世光委員

羅榮焜委員, MH

龔祥委員

黃家維委員（增選委員）

致歉未能出席者

江子榮委員, MH

蔡素玉太平紳士

王吉顯委員（增選委員）

定期列席的政府部門代表

李秀鳳小姐				署理東區民政事務專員

吳志光先生				土木工程拓展署高級工程師7

張榮華先生				警務處東區助理警民關係主任

楊慕文先生				環境保護署高級環境保護主任

陳錦棠先生				食物環境生署東區環境生總監

麥景池先生				康樂及文化事務署東區副康樂事務經理

吳顯強先生		港島東區地政處首席產業主任

陳明治先生				房屋署副房屋事務經理/租約(港島東一)

羅啟貴先生				路政署區域工程師/東北區

姚璧臣先生				東區民政事務處高級行政主任(地區管理)

俞天承先生				東區民政事務處一級行政主任(地區管理)

周松暉先生				東區民政事務處一級行政主任(地區管理) (候任)

鄭寶如女士				東區民政事務處高級行政主任(區議會)

崔慧兒小姐(秘書)		東區民政事務處一級行政主任(區議會)2

應邀出席的嘉賓

甄家驊先生			水務署工程師/香港及離島區(分配1)

吳淇祥先生			民航處民航事務主任(環境監理)

葉佩芝女士			地鐵公司公共關係主任 — 議會事務

李漢雲先生			香港中華煤氣有限公司區議會聯絡小組高級經理

張裕生先生			康樂及文化事務署康樂事務經理(樹木及園景)香港

蕭永覺先生			路政署工程師8/緩減噪音

萬滿成先生			路政署維修工程師/快速公路(東3)

蔡敏儀女士			運輸署工程師/東區(1)

唐美萍小姐			漁農自然護理署香港動物管理中心一級農林督察

李民正先生			機電工程署分區經理/衞生工程/香港

林舜源先生			機電工程署高級工程師/衞生工程1

黃耀強先生			機電工程署機電工程師

林炳權先生			環境保護署首席環境保護主任

謝業基先生			環境保護署環境保護主任

李慧敏小姐			醫院管理局高級院務主任(行政及病人服務)

楊晚生先生			醫院管理局港島東醫院聯網洗衣及被服服務統籌專員

開會辭

主席歡迎各委員、政府部門及機構代表出席是次會議。

呈文件

      - 呈文件(一) – 運輸署就文件第43/07號所作出的書面回覆

      - 呈文件(二) – 2007/2008東區區議會撥款資助小規模環境改善工程進度報告

(環境及衞生事務委員會文件第51 /07號)

      - 呈文件(三) – 2007/2008東區區議會撥款資助小規模環境改善工程財政狀況

(環境及衞生事務委員會文件第52 /07號)

I.	通過環境及衞生事務委員會第八次會議紀錄初稿

2.	上次會議紀錄毋須修改，獲得通過。

II.	非法棄置建築廢物 — 舉報計劃

(環境及生事務委員會文件第54/07號)

3.	主席歡迎環境保護署（以下簡稱環保署）首席環境保護主任林炳權先生及高級環境保護主任楊慕文先生出席會議。環保署代表介紹文件第54/07號。

4.	羅榮焜、黎志強、彭雪輝、曾健成、曾向群、勞鍱珍、麥順邦、陳潔榮、陳炳煥、梁淑楨、洪連杉、呂志文、杜本文、李建賢、江澤濠、古桂耀、王金殿、羅友聖、趙資強等19位委員就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

  - 多位委員建議當局聯同各地產商、建築公司及物業管理公司設立建築廢料申報制度，以便追查被非法棄置物料的源頭；

  - 多位委員擔心出庭作證可能對舉報人造成精神困擾及經濟損失，因此一般巿民未必願意參加舉報計劃；

  - 多位委員指出很多裝修工人經常將廢料堆放在街頭巷尾一段時間後才清理，此舉不但影響巿容，更造成環境衞生的問題，委員們認為部門亦須留意有關的情況；

  - 多位委員建議政府全面檢討固體廢物的回收策略，並積極推動循環再用工業，以有效根治問題；

  - 有委員贊成環保署先行在三個試區推行有關的計劃，以考慮是否需要調節計劃的安排。此外，該委員認為環保署應限制參加者的人數並作出適當的篩選，以避免浪費培訓的資源；

  - 有委員表示不少大廈業主立案法團主席、互助委員會主席及房屋署屋邨管理主管都是分區委員會的成員，故建議環保署向分區委員會介紹舉報計劃並邀請其成員參加；

  - 有委員認為政府須加強宣傳教育，並積極推動建築業界將廢料循環再用；

  - 有委員認為環保署所推出有關「非法棄置建築廢物」的電視宣傳短片效果理想，能夠產生警惕作用；但有委員則表示當局須加強執法及加重罰則，才可增強阻嚇力；

  - 有委員表示違法人士多數選擇於晚間棄置廢料，以逃避執法人員的耳目，故建議環保署增派人手24小時電話熱線處理投訴，以增加成功檢控的機會；

  - 有委員認為當局應致力加強公民教育，鼓勵巿民挺身而出，舉報罪行。該委員更表示舉報人的責任只是將所見所聞如實向署方反映，因此，當局毋須特別安排訓練課程，教導他們如何舉證；

  - 有委員建議當局採用獎勵計劃的形式來鼓勵巿民舉報；

  - 有委員表示建築廢料大多被非法棄置於人流較少的地方，部門應集中招募黑點附近的居民參加舉報計劃；

  - 有委員認為當局必須簡化投訴的程序，並確保舉報人的人身安全不會受到威脅；

  - 有委員認為環保署可向建築業工人註冊局索取正在進行工程的地盤或樓宇單位的資料，從而追查非法棄置建築廢料的承辦商；

  - 有委員建議當局規定各大廈管理處或業主立案法團在批出任何工程合約之前，必須要求工程承辦商提交保證金；承辦商於妥善處理廢料後可獲全數退回保證金；否則，保證金會用來支付清理廢料的費用；

  - 有委員表示區議會曾要求環保署設立註冊制度，規定擬在路邊擺放貨斗以收集建築廢料的人士向當局申報相關的資料（包括擺放鐵斗的日期）。該委員認為上述的註冊制度亦有助監察非法棄置廢料的行為。有委員則表示在路邊放置鐵斗會阻擋馬路使用者的視線，影響道路安全；以及

  - 有委員提出以下的查詢：

- 在2006年環保署進行了約5,000次巡邏和突擊行動，以阻止非法棄置廢物事件及搜集證據檢控違法人士；

- 當中共有多少宗檢控？

- 有多少宗成功檢控的個案？

- 署方會否在未來增加巡查的次數？

- 沒有參加計劃的人士可循甚麼途徑作出舉報？環保署有沒有設立舉報熱線？

- 沒有完成訓練課程的參加者是否可作出舉報？

- 舉報計劃的具體安排如何？訓練課程維持多久？完成訓練課程後，參加者是否還需出席定期跟進會議？舉報的方法為何？廢物被發現非法棄置多久才可作出舉報？

- 如何分辨家居垃圾和裝修垃圾？環保署與食物環境衞生署（以下簡稱食環署）如何分工？

- 現有的垃圾堆填區飽和後，如何處理建築廢物？

- 利用貨車將建築廢料非法傾倒的個案有多少？

- 將建築廢料棄置於街道的個案有多少？

- 環保署是否沒有足夠的人手進行巡查？以及

- 要是有多於一個的目擊證人，是否就能滿足舉證的責任？

5.	環保署就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 於2007年7月至9月期間，該署將會開辦四班為期半日的訓練課程，參加者可自由揀選其中一個課堂；

- 計劃能夠擴大監察網絡，藉此加強阻嚇作用，並協助部門掌握更多有用的資料，提高成功檢控的機會；

- 舉報計劃實施後，環保署會繼續其巡查及檢控的工作；

- 訓練課程的內容包括：—

- 介紹相關的法律條文和檢控程序；

- 提醒參加者注意人身安全；

- 列舉實例來闡釋家居垃圾與建築廢物的分別；

- 解釋各相關部門（包括環保署及食環署）的職權範圍；

- 指出所需搜集的資料證據，以確保檢控的程序得以順利進行；

- 現時巿民可透過該署的熱線電話（2838 3111）舉報非法棄置廢料的行為。熱線是24小時開放的，職員會於辦公時間跟進留言電話內的投訴。但是，為了提高成功檢控違例人士的機會，該署非常鼓勵市民參加舉報計劃並出席有關的訓練課程，以加深對所需搜集的資料證據的認識；

- 2006年的檢控數字為14宗，其中6宗是票控的。檢控的數字偏低，主要是由於投訴人往往未能提供適切和足夠的資料證據；

- 假如證人能夠提供足夠的資料，成功檢控的機會相信會大大提高；

- 若未能找出涉案人士，經調查後，該署會要求路政署或食環署協助清理被非法棄置的廢料；

- 目前該署大約有300名至400名的職員負責巡視所有涉及噪音、空氣污染、污水排放、亂拋垃圾等投訴的黑點。該署並未設有特別小組，專責巡查工程地盤或裝修單位；

- 該署已有計劃擴建現有的三個堆填區，並將就有關方案諮詢公眾的意見；

- 有鑑於香港的堆填空間正迅速滿溢，環保署過去積極以英語3R作口號的三大原則勸勉巿民「減廢、再用、回收再造」，現在再增添第四元素「責任」（即生產者要承擔更大責任）；

- 政府已成立跨部門的小組就處理放置在街邊的建築廢料貨斗問題進行研究，待有結果後，相關部門會向區議會滙報；

- 非法傾倒建築廢料的個案大多涉及規模較小的裝修工程公司或建築廢料收集商；這類公司承接的工程所能收回廢料數量和種類不多，因此將它們循環再造的經濟效益不大；

- 部門現正研究如何鼓勵和協助業界將建築廢料循環再用；

- 很多大型屋苑的物業管理公司都已參加該署的合作伙伴計劃，協助部門追查非法傾倒建築廢料的源頭。這些屋苑設有登記制度，要求住戶進行裝修工程前必須通知管理處並登記承辦商的資料。但是，一旦承辦商將建築廢料運離屋苑，管理公司一般都不會跟進工人在哪裏傾倒廢料；以及

- 大型的工程承辦商一般設有滙報機制，記錄建築廢料傾倒的情況。因此，舉報計劃主要是針對規模小的工程承辦商。

| 各出席者 | 6. 經討論後，委員會通過支持舉報計劃。主席多謝環保署代表出席會議，並請他們備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

III.	雲煙四起  噪音擾民

(環境及生事務委員會文件第41/07號)

7.	主席歡迎環保署高級環境保護主任楊慕文先生、醫院管理局（以下簡稱醫管局）港島東醫院聯網洗衣及被服服務統籌專員楊晚生先生、高級院務主任(行政及病人服務)李慧敏小姐、機電工程署（以下簡稱機電署）分區經理/衞生工程/香港李民正先生及高級工程師/衞生工程1林舜源先生出席會議。曾健成委員介紹文件第41/07號。

8.	環保署及醫管局就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

環保署

- 該署曾在2007年5月28日到柴灣洗衣房調查，發現由該洗衣房排放的白煙實為水蒸氣，對人體無害；

- 至於由該洗衣房發出的噪音，是受到《噪音管制條例》第13條所管制。根據有關條例的規定，若該洗衣房發出的噪音超越法定的限度，該署可向醫院管理局發出「消減噪音通知書」，規定該局於通知書所指明的期間內消減噪音，並確保有關噪音不會超越通知書所指明的限度。然而，該署必須在「噪音感應強的地方」(例如住宅單位)量度噪音，以評估有關噪音是否符合有關的限度。該署樂意在居民許可的情況下，在其住所量度噪音，以確定該洗衣房發出的聲音是否超越法定的限度；

醫管局 — 東區尤德夫人那打素醫院

- 現時，柴灣洗衣房共有63個客戶，其中包括三間醫院、全港島的賽馬會診所及牙科診所。洗衣房的主要運作時間是由早上七時到凌晨十二時，只有在特別情況下才會通宵運作；

- 柴灣洗衣房分別設有蒸氣鍋爐煙囪及水蒸氣排氣喉，而鍋爐所發出的蒸氣溫度超過攝氏100度，情形就如沸水所蒸發的白色水蒸氣。相信這是居民所關注的「白煙」。柴灣洗衣房一般負責清洗非傳染病人的衣服及已經中央處理和消毒的衣物，衣服經高溫處理後，可更有效地殺菌，而所釋出的水蒸氣不會影響附近居民的健康。2007年5月28日，環境保護署人員曾到柴灣洗衣房調查洗衣房所排放的白煙，證實乃是對人體無害的水蒸氣；

- 至於噪音方面，根據機電工程署的噪音量度數據顯示，洗衣房所發出的音量並沒超出標準。直至目前為止，柴灣洗衣房亦沒有收到環境保護署指洗衣房違反《噪音管制條例》的通知，倘若日後環境保護署要求進行噪音量度，洗衣房定當配合；

- 為了保持運作順暢，柴灣洗衣房除了定期檢查和維修機器外，亦會分階段更換設備。在第一階段，即2006年11月至2007年3月，洗衣房更換了乾衣機、雙層衣物夾燙機、隧道式洗衣機等。此外，洗衣房將會進行第二階段(2007年9月至2008年4月)更大規模的設備更換計劃，以確保洗衣房的運作順暢和機械不會因為損耗而產生噪音，影響居民；以及

- 該院十分明白居民的擔心和疑慮，亦不會漠視居民的健康。該院會繼續密切監察柴灣洗衣房的運作情況，並按時作出檢討及跟進。

9.	曾健成、黃家維、黎志強及趙承基4位委員，就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示隨着洗衣房附近的屋苑數量不斷增加，醫管局應盡快檢討洗衣房的操作時間，而長遠而言，局方應考慮將洗衣房搬離民居；

- 有委員表示柴灣洗衣房於清晨開動鍋爐時產生巨大的噪音，經常令附近的居民從睡夢中驚醒，但由於環保署是以每小時的平均音量來評估噪音，故未能反映問題的嚴重性；

- 有委員指出國內已按規劃意向（例如：住宅區、療養區或工廠區）為各地段訂下不同的背景噪音限制。該委員認為當局選擇在興民邨、康翠臺及山翠苑等多個屋苑附近興建洗衣房是規劃上的失誤；

- 有委員批評洗衣房的蒸氣鍋爐設計落後，建議醫管局參考其他大型洗衣場所所採用的科技；

- 有委員要求醫管局盡早更換所有燒柴油的設置，以盡快減少對居民造成的滋擾；

- 有委員提出以下的查詢：

  - 為何仍容許洗衣房繼續使用柴油發動的機械？

  - 有何實質措施（例如：縮減運作的時間）去減低洗衣房噪音對居民造成的滋擾？

  - 病人衣物上的細菌會否隨着白煙擴散，影響居民的健康？以及

  - 環保署可否到投訴的單位進行噪音測試？

    - 有委員表示雖然洗衣房排放的白煙實為水蒸氣並對人體無害，但是，為避免巿民產生不必要的疑慮，醫管局應就有關情況清楚向巿民解釋。另外，有委員建議醫管局可尋求民政事務處聯絡組的協助，向巿民派發有關的單張。

10.	環保署及醫管局就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下︰

環保署

- 根據目前的法例，使用含硫量少於0.5%的柴油沒有違反燃油管制的規定；若有適當的空氣污染控制設施，使用這類燃料是不會產生空氣污染問題的；

- 如委員接獲噪音投訴可直接聯絡該署；該署會派員跟進及到有關單位量度噪音；

醫管局 — 東區尤德夫人那打素醫院

- 該院曾於2004年9月的環泰分區委員會會議進行簡介，向委員解釋洗衣房的操作過程及水蒸氣的成分。如有需要，該院樂意再次安排類似的簡介會；

- 該院會在不影響整體服務情況下積極考慮委員有關改變洗衣房操作時間的建議；

- 醫管局方面暫無具體遷移計劃，但該院會就區議會提出的意見向醫管局反映；

- 現時部分蒸氣鍋爐已經改用煤氣；醫管局會考慮陸續申請撥款，分階段更換柴油機組；

- 醫管局在考慮更換設備申請時，院方必須提供充分的理據（例如：相關的檢查報告證明機件已經老化），以作撥款考慮；

- 該院已耗資過千萬更換洗衣房的設備，包括乾衣機和隧道式洗衣機；

- 該院會考慮任何能夠有效向巿民傳達信息的方法；

- 待第二階段的設備更換計劃完成後，相信可進一步改善噪音的問題；以及

- 過去5年，機電署曾做了3次化驗，證實「白煙」的成份與一般水蒸氣無異，對人體無害。

| 各出席者 | 11. 經討論後，委員會就洗衣房發出噪音的問題提出了下列的要求： |
| --- | --- |

- 確保洗衣房只限於早上七時至下午七時運作；

- 考慮加設或全面採用煤氣機組以縮減洗衣房的操作時間；以及

- 長遠而言，將洗衣房遷移到較遠離民居的地方。

12.	主席多謝環保署和醫管局代表出席會議，並請他們備悉委員的意見和要求。

# IV.	多次水管爆裂令居民受苦

(環境及生事務委員會文件第47/07號)

13.	主席歡迎水務署工程師/香港及離島區(分配1)甄家驊先生出席會議。傅元章委員介紹文件第47/07號。

14.	水務署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

水務署

- 根據該署的記錄，由2006年1月至6月初，鯉景道共發生兩次食水管爆裂及一次食水管滲漏，詳情如下：

- 於2006年5月23日，一條位於鯉景道近觀海閣直徑200毫米的食水管爆裂，影響鰂魚涌公園的供水；

- 於2007年5月14日，一條位於鯉景道近安澤閣直徑200毫米的食水管爆裂，影響鯉景灣安曉閣、安屏閣、安澤閣、安翠閣及安明閣的供水；以及

- 於2007年5月15日，一條位於鯉景道近安澤閣直徑100毫米的食水支水管滲漏，影響鯉景灣安曉閣、安屏閣、安澤閣、安翠閣及安明閣的供水。

- 由於在鯉景道的200毫米食水管已兩次發生爆裂，該署已因應資源的分配及食水管爆裂可能對市民造成的影響，計劃於2007年度首先進行更換由太康街觀景閣至鯉景道西灣河煤氣調壓站的一段水管，預計工程可於2007年8月展開；

- 餘下由鯉景道西灣河煤氣調壓站至安澤閣的一段200毫米食水管，該署會安排於2008年更換；

- 在2007年5月15日出現滲漏的100毫米食水支水管，該署已即時安排將該段喉管更換，而工程亦已順利完成；以及

- 就以上食水管爆裂及滲漏事故對上述大厦居民所造成的不便，該署萬分抱歉。

15.	王金殿、江澤濠、傅元章、曾向群及龔栢祥5位委員，就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示同一地段重覆發生水管爆裂事件，反映維修工作馬虎，水務署須加強監管其保養承辦商的工作；

- 多位委員認為是次發生水管爆裂的地點位於新填海區，喉管的使用年期尚短，懷疑事件與水管的質素差劣有關；

- 有委員認為水務署在揀選維修承辦商時，除考慮投標價外，亦須審視有關承辦商過往的工作表現；

- 有委員同意水務署於2007年8月暑假期間才進行水管更換工程，以盡量減低對市民造成的滋擾，並要求該署提早展開餘下的更換工程。另有委員建議該署在有關的地段進行全面的檢查，以確定有沒有其他的喉管需要一併更換；

- 有委員要求水務署協調其他部門，在工程進行期間作出妥善的交通安排；

- 有委員認為地底下的水土流失，導致水管在缺乏承托下斷裂；

- 有委員建議水務署增加其調查工作的透明度，在其網頁扼要地列出每宗水管爆裂事件的原因，以便市民對水務工作進行監察；

- 有委員批評每次發生水管爆裂，水務署只是安排更換／重駁水管，而未能針對問題作出深入調查，找出長遠的改善方案；不過，有委員認為該署已就事件作出積極的跟進；以及

- 有委員提出以下的查詢：

  - 能否測試喉管附近水土流失的情況？

  - 填海區內的水管的損耗速度是否較快？

16.	水務署就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 保養合約每三年續訂一次。在審批標書申請時，承辦商以往的工作表現是其中一個重要的考慮因素；

- 在2007年5月14日及15日於鯉景道發生的水管爆裂事件並非涉及同一條的水管；

- 隨著科技的進步，製造水管的物料質量已大大改善。位於鯉景道的水管屬馬屎泥喉，現計劃更換水管時，將採用較耐用的球墨鑄鐵管；

- 水管的損耗速度是受到多項因素影響的，例如地下泥土濕度的變化頻率以及附近的地段是否經常進行挖掘工程；

- 為了減低工程對鄰近交通可能造成的影響，承辦商一般不可於同一時間掘開超過30米長的路面。若放寬坑位的長度以進一步加快工程的進度，相信對市民的影響更大；

- 任何涉及掘路的工程都須事前獲發挖掘准許證。路政署會通過電腦系統協調其他工程部門及公用設施機構，盡量安排同一路段的挖掘工程同期進行，以期減少掘路對市民的影響；

- 正常情況下，水管周圍的泥土是不會流失的，但喉管一旦爆裂，水壓會沖開沙泥，造成流失。不過，在完成水管維修後，承辦商會填補足夠的沙泥後才鋪回路面；

- 位於鯉景道的水管是於80年代鋪設的，因此，該署才決定進行更換；以及

- 導致水管爆裂的原因複雜，不是每件個案都可簡單扼要地交待事發的原因，並將資料上載網頁。

| 各出席者 | 17. 主席請水務署的代表備悉委員會的意見。 |
| --- | --- |

# V.	噪音未解決  居民受煎熬

(環境及生事務委員會文件第40/07號)

18.	主席歡迎路政署區域工程師/東北區羅啟貴先生、工程師8/緩減噪音蕭永覺先生及環保署環境保護主任謝業基先生出席會議。曾健成委員介紹文件第40/07號。

19.	環境運輸及工務局、路政署及環保署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

環境運輸及工務局

- 柴灣道的加建隔音屏障障工程已被納入為乙級工程，路政署亦正根據程序，全力落實該計劃，並預期在2007年內就工程的具體計劃和安排諮詢東區區議會；

路政署

- 柴灣道近樂翠臺的加建隔音屏障工程已納入工務工程計劃內。該署隨即於2006年展開並已完成了上述工程的初步技術可行性研究，而初步設計工作現正進行中；

- 該署亦已在上址進行了多項公用設施的實地勘探，掌握了包括煤氣管、高壓電纜、通訊電線、排水管等有關設施的地下分布情況。該署現正與環保署商討和確定該隔音屏障的加建範圍及與電力公司商討減低高壓電纜對隔音屏障地基設計構成影響的方案，並計劃在2007年內就工程的具體建議諮詢東區區議會；以及

環保署

- 環保署曾探討於近高威閣及灣景園的一段柴灣道加建隔音屏障的可行性。研究結果發現，由於在上址加建隔音屏障會妨礙救火工作，因此在技術上並不可行。

20.	曾健成、黃家維、趙資強、陳添勝、李建賢、龔栢祥及麥順邦7位委員，就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

  - 多位委員欣悉柴灣道的加建隔音屏障工程已被納入為乙級工程；但亦有多位委員促請部門盡快將工程提升為甲級並要求部門明確交待落實是項工程的具體時間表；

  - 多位委員要求當局就隔音屏障的設計諮詢東區區議會；有委員表示當局亦須就有關事宜徵詢受影響樓宇居民的意見；

  - 有委員要求當局就東區的其他道路噪音黑點，進行興建隔音屏障的可行性研究並盡快申請撥款，以落實有關計劃；

  - 有委員建議採用透明的隔音屏障；不過，有委員指出柴灣道兩旁樓宇的住戶大多利用幕簾遮擋面向柴灣道的窗口，以保障個人的私隱，故對使用透明屏障的建議有所保留；

  - 有委員提出以下的查詢：

  - 部門計劃何時就工程的設計及圖則諮詢區議會？

  - 被納入加建隔音屏障工程的36條道路，有多少條是位於東區？當局基於什麼的準則去揀選？

21.	路政署及環保署就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下︰

路政署

- 柴灣道的加建隔音屏障工程現為乙級工程，該署正進行初步的設計工作，稍後會就落實方案諮詢公眾並根據《道路條例》刊憲。在完成處理反對意見後便會正式向立法會申請撥款。若撥款申請獲得通過，部門便可就工程招標。參考同類工程所需的策劃時間，預計最快可於2009/2010年展開工程；

- 柴灣道隔音屏障工程尚在初步設計階段，暫未落實設計方案。不過，在一般的情況下，隔音屏障會採用透明的物料製造；

- 該署計劃於年底前就工程的具體建議諮詢區議會；

環保署

- 全港共有三十多個噪音水平較高的路段已被納入加建隔音屏障計劃內，部門會按工務工程計劃的正常資源分配機制申請撥款，分階段落實這項計劃。當局已預留撥款為已納入工程計劃的路段（包括柴灣道）安裝隔音屏障。有關這些路段的隔音屏障興建工程的實地勘探及初步／詳細設計正在進行中，預期工程可於2007年起動工並於2009年至2012年陸續竣工；

- 東區只有一條道路（即柴灣道）被納入加建隔音屏障計劃內；

- 該署是基於多項因素去決定是否將某路段加入興建隔音屏障計劃內，其中包括：

  - 交通噪音是否超逾70分貝；

  - 受噪音影響的居民數目；

  - 技術可行性（例如：擬建隔音屏障不可阻塞緊急通道或妨礙滅火工作）；

- 待有關的初步設計工作完成後，才能進一步將工程提升為甲級。

22.	有鑑於當局現已預留撥款加建柴灣道隔音屏障，而有關工程的實地勘探工作亦已展開，曾健成委員表示撤回在文件第40/07號中所提出的動議。但有委員認為委員會可考慮提出動議，要求政府將工程進一步提升為甲級，以盡快解決道路噪音的問題。

23.	經討論後，委員提出以下動議，並就動議作出表決。各項動議內容及表決結果如下：

| 修訂動議︰ “環境及衞生事務委員會強烈要求政府於2009年前完成加建柴灣道近樂翠臺的隔音屏障障，解決居民長年累月飽受噪音之苦。” 動議人︰曾健成 和議人︰古桂耀 [修訂動議不獲通過] | 結果 11位委員支持 16位委員反對 4位委員棄權 |
| --- | --- |
| 原動議︰ “環境及衞生事務委員會強烈要求政府提早在2008年進行加建柴灣道（樂翠臺、康翠臺及高威閣段）的隔音屏障障工程，解決居民長年累月飽受柴灣道交通噪音之苦。” 動議人︰黃家維 和議人︰趙資強、龔栢祥 [原動議獲得通過] | 結果 18位委員支持 0位委員反對 11位委員棄權 |

| 各出席者 | 24. 主席多謝路政署及環保署代表出席會議，並請他們備悉委員的意見及委員會所通過的動議。 |
| --- | --- |

（會後備註：委員會已在2007年6月25日把動議送交有關部門考慮。）

VI.	強烈要求東區走廊近杏花邨興建隔音屏障

(環境及生事務委員會文件第55/07號)

25.	主席歡迎路政署區域工程師/東北區羅啟貴先生、維修工程師/快速公路(東3)萬滿成先生、工程師8/緩減噪音蕭永覺先生、環保署環境保護主任謝業基先生及地鐵公司公共關係主任/議會事務葉佩芝女士出席會議。陳添勝委員介紹文件第55/07號。

26.	路政署及地鐵公司就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

路政署

- 東區走廊近杏花邨一段東西行路面已舖設低噪音物料來減低道路交通噪音。該署在較早前進行道路巡查時發現該段路面老化，因此需要進行重舖路面工程。該署已在2007年3月27日完成重舖該段西行路面工程。同時，該署亦已在5月底展開重舖該段東行路面工程，預計工程可於2007年9月完成。當完成所有重舖路面工程後，該署相信可以減低交通噪音對居民的影響；

- 在重舖低噪音物料時，該署會全程實地監督及測試物料，以確保工程質量符合標準。根據該署的技術文件，普通路面物料轉換至低噪音物料後，交通噪音可減低約5分貝。但低噪音路面的效用會隨着路面的損耗而慢慢地降低至2分貝；

- 就東區走廊近杏花邨段興建隔音屏障的要求，環境保護署及該署職員於2007年5月4日與立法會議員蔡素玉太平紳士及東區區議員趙承基先生在上址進行實地視察。因應議員的要求，該署已隨即展開詳細覆核在上址加建隔音屏障的初步技術可行性。有關工作仍在進行中；

- 該署預計可於2007年6月底前完成上述隔音屏障加建工程的技術可行性覆核工作，並將結果交與環境保護署考慮；以及

地鐵公司

- 該公司未有得悉建議工程，故未能提供進一步資料。

27.	陳添勝、趙承基、勞鍱珍及曾健成4位委員就這項議題發表意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員欣悉部門正就東區走廊近杏花邨段興建隔音屏障的技術可行性進行覆核（包括研究強化有關路段承受隔音屏障的負荷）；委員們表示區議會已多次討論有關建議，他們促請政府盡快完成有關的覆核；以及

- 多位委員表示當地鐵列車駛經柴灣站至杏花邨站的一段架空鐵路時（尤其是駛過俗稱「鉸剪位」的交滙處）都會發出噪音。有委員表示一般的鐵路維修工作是不能有效消減噪音的，故促請地鐵公司在架空路段加設隔音上蓋。

28.	路政署及地鐵公司就委員的意見作出的回應，內容摘錄如下︰

路政署

- 由於覆核工作仍在進行中，該署暫時未能確定是否可以加建隔音屏障；

地鐵公司

- 如政府稍後就加建隔音屏障的建議方案徵詢該公司的意見，他們會積極考慮；以及

- 就架空路段的列車噪音問題，該公司會繼續採取適當的消減噪音措施（例如：加強路軌的打磨及定期檢查列車）；該公司亦會考慮委員有關設置隔音上蓋的建議。

29.	就載於文件第55/07號的動議，趙承基委員提出以下的修訂，並得到趙資強委員的和議。委員會在14票支持，無人反對及10票棄權下，通過以下修訂動議：

“在公眾利益的前提下，要求特區政府及地鐵公司承諾在東區走廊近杏花邨段興建隔音屏障，並在2008年進行設置隔音屏障工程的可行性研究，並向本會匯報。”

| 各出席者 | 30. 主席多謝路政署、環保署及地鐵公司代表出席會議，並請各出席者備悉委員的意見及委員會所通過的修訂動議。委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

（會後備註：委員會已在2007年6月25日把動議送交有關部門／機構考慮。）

VII.	關注柴灣地鐵站外牆維修

(環境及生事務委員會文件第53/07號)

31.	主席歡迎地鐵公司公共關係主任/議會事務葉佩芝女士及東區環境衞生總監陳錦棠先生出席會議。呂志文委員介紹文件第53/07號。

32.	地鐵公司、屋宇署及食環署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

地鐵公司

- 該公司進行實地視察後，發現柴灣站B出入口附近外牆邊沿確有少量軟膠碎屑，它們應該是來自外牆和天橋接駁位的建築填料。該填料是一種重量十分輕的建築輔助物料，對建築結構並無影響，工程人員亦確定橋身整體結構完整及維持良好狀況。該公司將安排職員於6月下旬進行工程，避免再出現上述情況；

- 目前，該公司定期檢查柴灣站架空天橋結構，以便作出適時維修，令天橋維持良好狀況。該公司亦會定期清洗車站玻璃幕牆，為乘客提供舒適的乘車環境；

屋宇署

- 該署職員於2007年6月1日到上址視察，發現該外牆並無破爛蹟象，亦無結構危險，但有一條看似尼龍物料懸掛在一樓外牆上。該署職員曾向該位置的報販查詢，該報販表示並無碎石跌落，不過常有雀鳥飛進地鐵站一樓外牆飾面後之空隙，將看似尼龍的物料取出並撕開，引致部分碎料散落在附近行人路上；

- 該署職員已向柴灣地鐵站職員跟進，地鐵公司的職員表示已安排清理該等尼龍物料，約於兩周內完成。由於事件不涉及樓宇結構及安全問題，該署將不再作跟進；

食環署

- 現時該署負責每日清掃及定期清洗柴灣地鐵站外行人路。該署人員在2007年6月5日巡視時，未發現該處有碎石及雀糞跌落路面，上址街道潔淨情況良好；以及

- 該署已訓示街道潔淨承辦商要加強該處的潔淨服務，如發現行人路有雀糞，要盡快進行清洗。

33.	主席、呂志文、江澤濠、古桂耀、曾健成、黎志強、羅世光、陳添勝及曹漢光9位委員就這項議題發表意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員認為柴灣地鐵站的外牆殘舊，影響東區巿容，故促請地鐵公司盡快翻新該站的外牆；委員們更表示委員會一年多前已要求地鐵公司定期維修及美化外牆，但該公司一直沒有積極跟進；

- 多位委員指出其他多個地鐵站已進行翻新工程，質疑地鐵公司為何不肯作出承諾，跟進柴灣站外牆翻新的建議；

  - 多位委員表示作為一間具規模的上巿公司，地鐵應積極做好其物業的衞生及清潔工作；

  - 多位委員表示柴灣站內的環境並不理想（例如：地方骯髒、空調不足、天花漏水及通道擠迫）。委員們促請地鐵公司檢討並改善站內的設施。另外，有委員認為地鐵港島沿線各站的清潔及衞生情況也不理想，要求該公司作出全面的改善；

  - 有委員表示柴灣地鐵站落成啟用已超過20年，地鐵公司必須詳細檢驗建築物的結構，以確保安全；

  - 有委員批評地鐵公司持雙重標準，該公司一方面要求杏花邨50座的業主清洗該大廈的外牆，但另一方面卻堅持其啟用超過20年的車站不用翻新；

  - 有委員認為就有關雀糞的投訴，地鐵公司未有作出全面的調查；另有委員要求食環署盡快清理雀糞，以防止禽流感等病菌的傳播；以及

  - 有委員指出列車駛經月台時的震動引致牆身的石屎粉剝落，地鐵公司應更換目前的石屎牆結構。

34.	地鐵公司及食環署就委員的意見作出的回應，內容摘錄如下︰

地鐵公司

- 該公司已進行實地視察，確認投訴所指的碎石及雀糞實屬外牆和天橋接駁位建築填料的軟膠碎屑，該公司亦已即時進行清理；

- 定期檢查報告顯示橋身結構狀況良好；若在定檢中發現有任何損毀，該公司一定會即時安排進行維修；

- 柴灣站雖已使用超過20年，但該公司一直有進行定期的維修及保養工作，確保結構上的安全，暫未有計劃進行翻新工程；

- 在定期清洗車站的玻璃幕牆時，若發現有雀鳥在牆的狹縫位築巢，工人會一併清理；以及

食環署

- 如所涉的投訴構成環境衞生的滋擾，該署會向有關人士發出妨擾事故通知書，甚或有可能提出檢控，該署會跟進個案。

35.	經討論後，呂志文委員提出以下動議，並獲得古桂耀及趙承基委員和議。動議在26票支持，無人反對及1票棄權下，獲得通過：

“環境及衞生事務委員會強烈要求地鐵公司清洗柴灣地鐵站外牆，美化東區市容。”

| 各出席者 | 36. 主席請各出席者備悉委員的意見及委員會所通過的動議。 |
| --- | --- |

（會後備註：委員會已在2007年6月25日把動議送交地鐵公司考慮。）

VIII. 飛機噪音

(環境及生事務委員會文件第46/07號)

37.	主席歡迎民航處民航事務主任(環境監理)吳淇祥先生及環保署高級環境保護主任楊慕文先生出席會議。曾健成委員介紹文件第46/07號。

38.	民航處及環保署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

民航處

  - 簡介香港國際機場的升降航道及對東區的影響

到港航道

    - 香港國際機場有兩條跑道（分別稱爲北跑道及南跑道），以東北至西南方向伸延。在一般的情況下，南跑道用作航機起飛，而北跑道則用作降落（基於運作原因，貨運航機及政府飛行服務隊的飛機仍會使用南跑道降落）。然而，在某些情況下，例如跑道受阻或在跑道維修期間，所有航機升降便會安排在單一跑道上進行；

    - 航機降落香港國際機場所使用的方向主要是取決於天氣狀況、風向及風速。基於安全及運作上的原因，航機通常是逆風降落。當吹西南或西風時，航機會被安排從東北方經沙田、荃灣及葵青區降落機場。當吹東或東北風時，航機則從機場西南方經海面降落。該處就委員會文件第46/07號所作出的書面回覆（附件一）顯示現時香港國際機場所採用的到港航道航線圖；

    - 港島東區遠離上述降落香港國際機場的到港航道，因此並不受到到港航機的聲浪所影響；

離港航道

    - 離港航機的起飛方向也是取決於天氣狀況、風向及風速。基於航機安全及運作的原因，航機通常是逆風起飛。當吹西或西南風時，航機會從機場向西南方向起飛至離開跑道大約七海浬時轉左，跟著則視乎各航班的目的地，航機可再轉向東或東北面方向飛越港島及九龍半島上空。在此情況下，航機飛越港島上空時的飛行高度一般都在10,000呎以上，飛機聲浪對港島各區（包括東區）的影響輕微；

    - 當吹東或東北風時，航機向東北方起飛到馬灣上空時，視乎航機的目的地，航機可轉向南經西博寮海峽離港，或向東南方向飛越青衣、九龍半島及港島上空離港。所以，當航機飛越馬灣後採用上述向東南的航道離港時，它們可能會飛越港島東區上空。儘管如此，大部分航機在飛越港島東區時的飛行高度一般都超過5,000呎，對該區帶來的聲浪不致太嚴重。該處就委員會文件第46/07號所作出的書面回覆（附件二）顯示從香港國際機場起飛的“標準儀錶離場”航道。然而，飛行中的飛機不能如火車般緊貼路軌行走。飛機在飛行中會受多方因素影響：包括相對於飛行航道的風速及風向、飛機的操作性能、導航儀器的偏差、機師駕駛技巧等。基於以上原因，每班航機的實際飛行航道可能有別於附件二所顯示的航道中線；

(二)	飛機噪音消減措施

    - 民航處十分關注飛機聲浪對市民可能造成的影響，所以自1998年10月以來，已就新機場的運作採取了一系列的飛機噪音消減措施，詳情請參閱該處網頁www.cad.gov.hk/chinese/ac_nois.html。其中爲盡量減少航機在夜間飛越港島（包括東區）及九龍半島，從而紓緩該等地區於夜間飛機聲浪影響的措施包括：在安全及運作條件許可下，晚上11時至早上7時向東北方起飛的航機在飛越馬灣上空後，須使用西博寮海峽航道向南飛行；

    - 此措施大大減少了航機在深夜時分飛越九龍半島及港島（包括東區）等人口稠密的地區。該處一直有嚴密監察晚上11時至早上7時間向東北方起飛的航機的飛行情況。現時絕大部分在晚上11時至早上7時向東北方起飛的航機都使用經西博寮海峽的航道，甚少直接飛越港島上空（根據該處紀錄，2004年至2006年於上述時段內的離港航機，佔99%都是使用西博寮海峽航道離港）；

    - 此外，飛機噪音消減措施亦有助紓緩飛機聲浪的影響。所有高噪音的機種*均禁止在香港國際機場升降。（*高噪音機種指那些未能符合《國際民用航空公約》附件16第一卷第二部分第三章所載，爲較嚴格的噪音標準的飛機）；

(三)	民航處致力減少飛機聲浪的影響

    - 縱觀上述，民航處已盡力減少飛機聲浪對人口稠密的地區（包括東區）的影響；

    - 民航處致力提供一個安全及有效率的航空系統，使香港成爲國際航運中心。儘管航班升降數目不斷增長，民航處仍會努力執行有關的消減飛機噪音措施，並嚴密監察各區的飛機聲浪情況及航班的飛行航迹。此外民航處亦會繼續研究可行的方法盡力減少飛機聲浪對各社區的影響；以及

環保署

    - 飛機噪音並不受《噪音管制條例》的規管。

39.	麥順邦、曾健成、梁淑楨、曹漢光、朱偉祖、古桂耀、龔祥、羅友聖、趙資強及陳得偉10位委員，就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員同意東區的飛機噪音問題已大大改善。但有委員表示在康怡花園、康山花園、北角半山及耀東邨等地勢較高的地區，飛機噪音問題仍然存在，居民經常投訴清晨被飛機聲吵醒，民航處需繼續研究有效的監控方法，盡量減少飛機聲浪對市民的影響；另外，有委員表示近期發現有飛機於區內低飛的情況；

- 有委員建議進場航機可飛到偏近西貢上空才直線駛往赤鱲角，以進一步減低巿民受噪音影響的可能性；

- 有委員表示民航處應制定指引，如非必要，所有航機不可飛越東區上空；以及

- 有委員提出以下的查詢：

- 民航處回覆時曾表示，在一般的情況下，於晚上11時至早上7時的航機是不會飛越港島以東的地區，如遇有特別情況需要飛越該區，飛行高度亦會超過一萬呎。去年曾有多少航機因特別需要而飛越東區？

- 離港航機可否在西博寮海峽全速爬升至一萬呎以上，而維港一萬呎以下的範圍是否沒有飛機經過？

- 有多少航機已安排飛離港島上空？以及

- 若安排所有離港航機都取道西博寮海峽，有關航道的交通容量是否足以應付？

40.	民航處就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 大部分於晚上11時至早上7時離港的航班是飛長途的航程，例如飛往歐洲的航班，因此，當航機飛越西博寮海峽向南爬升直至飛行高度超越9,000呎後，便會轉向北飛往目的地方向。此時，航機有可能會飛越港島東區上空。在一些空曠或地勢較高的地區，居民可能會聽到飛機聲響。由於飛機在9,000呎以上的高空飛行，相信飛機的聲響不會對居民構成嚴重滋擾；

- 以港島的渣甸山為例，根據民航處於晚上11時至早上7時的飛機噪音紀錄，在2005/06年度及2006/07年度於渣甸山分別只錄得24及29班航機的噪音水平是超過70分貝。根據民航處紀錄，近年平均每月超過99％於深夜十一時至早上七時向東北方起飛的航機是使用西博寮海峽而避免直接飛越維港及港島東區上空；

- 導致離港航機於凌晨時段駛入維港上空的部分原因包括︰

- 西博寮海峽上空聚積雨雲或厚雲的時候，為了避開雲層，航機可能需要避免飛越西博寮海峽；以及

- 在極罕見的情況下，有機師未能依照飛機噪音消減措施的要求使用西博寮海峽的南行航道而飛越維港上空；

- 於2007年5至6月期間，民航處進行了一項試驗計劃，指示所有在晚上11時至早上7時的離港航機，在飛越西博寮海峽後須轉向港島以南海域上空，由西向東飛行，直至飛越港島東南以外的空域才開始轉向北飛行。在這個安排下，於上述時段的離港航機會避免飛越港島上空。這個試驗安排的效果理想，民航處會繼續上述的飛行安排；

- 回應有關建議全日所有離港航機都取道西博寮海峽的飛行航道以避免飛越港島上空，在此情況下，離港航機便會與在港島以南空域由東向西飛行的到港航機，在西博寮海峽上空出現交滙點，而交滙點附近的空中交通將會非常繁忙。基於航空交通安全的考慮，民航處認為上述建議並不可行。日間的離港航機所採用的飛行航道必須分流處理，部分離港航機無可避免要被分流而飛越港島的上空；而部分的離港航機則會使用西博寮海峽的南行航道；

- 康怡花園有多座大廈面向巖石山坡，這些沒有栽種植物的山坡反射聲波的能力較強，因此，有關大廈的居民有較大機會聽到飛機的聲響；

- 根據民航處的數據，飛行高度較低的航機多是貨機。原因是貨機的載重量一般較客機為大，因而爬升速度較緩慢，在飛越港島東區上空時的飛行高度約為5,000至6,000呎，而客機則一般在6,000呎以上；

- 飛機在起飛爬升時需使用最大的引擎動力；但為避免對引擎的結構造成損耗，機師於起飛約兩三分鐘後必須調低引擎的動力並以合適的爬升角度繼續飛行；以及

- 由東北方進場的到港航機在港島以東飛越將軍澳、西貢、馬鞍山地區至沙田上空進場，而無需飛越港島上空。此外，到港航機在下降時亦已減低引擎的動力。相信到港航機的聲浪不致影響港島的民居。

| 各出席者 | 41. 經討論後，委員會備悉港島東區因遠離香港國際機場的到港航道，不會被到港航機的聲浪所影響，而在一般情況下，離港航機的聲浪對東區的影響輕微。 |
| --- | --- |

42.	主席多謝民航處代表出席會議，並請他備悉委員的意見。

IX.	北角福元街食肆佔用行人路面引致通道阻塞及環境衞生問題

(環境及生事務委員會文件第42/07號)

43.	主席歡迎食環署東區環境衞生總監陳錦棠先生、港島東區地政處首席產業主任吳顯強先生及警務處東區助理警民關係主任張榮華先生出席會議。許清安委員介紹文件第42/07號。

44.	食環署、港島東區地政處及警務處就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

食環署

- 該署一向關注北角福元街食店佔用行人路的問題，並經常採取突擊行動，檢控違例店鋪。該署人員在2007年5月30日中午到上址進行突擊巡查，發現三間違例食店阻塞通道，遂即時檢控有關食店負責人及飭令負責人將枱櫈搬走。在過去四個月內，該署人員對上述違例食店共提出14宗檢控；

港島東區地政處

- 食肆利用行人路面擺放桌椅招待食客和所引致的環境衛生問題都受《公眾衛生及市政條例》的規管；以及

警務處

- 就福元街之食肆佔用行人路面一事，東區警區將繼續聯同有關部門採取執法行動。如警員在日常巡邏時發現阻礙嚴重，亦會對該等商戶作出警告或採取傳票檢控。

45.	主席、副主席、許清安、呂志文、陳得偉及趙資強6位委員，就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示有關問題已存在多年，該店舖經常霸佔路面並弄污地方，造成環境衞生問題，故促請食環署採取嚴厲的手法去處理這個案；

  - 多位委員表示在用膳的時間，食肆佔用行人路面的情況最為嚴重，食環署應該在那些時段進行巡查，以加強阻嚇作用；

  - 多位委員表示自禁煙條例生效後，很多食肆將其營業範圍伸延至店鋪外面，當局須就這種情況制訂有效的規管措施。但有委員表示這問題存在已久，故不應視為禁煙條例的「後遺症」；

  - 有委員認為當局須提高罰款額，才可對違例人士產生阻嚇作用；

  - 有委員要求部門體恤小商戶經營上的困難，執法不要過於嚴苛；但有委員認為商戶在開業時應已計算舖位的成本，況且，個別商戶的商業考慮絕對不能作為佔用公眾地方的合理原因；

  - 有委員要求當局加強清洗有關的街道；以及

  - 有委員提出以下的查詢：

    - 有關店舖是否已向食環署申請將枱櫈放於處所的外面？以及

    - 有關的食肆是以何種牌照經營？食物工場牌還是小食牌？

46.	食環署就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 無論是食物製造廠或是持有普通食肆的店舖，若持牌人於牌照所批准的營業範圍外經營便屬違法。福元街的問題店舖是沒有獲得批准將營業範圍擴展到行人路的；

- 該署會繼續跟進並加強檢控的工作；

- 該署認同在吸煙條例生效後食肆霸佔行人路的問題有惡化的趨勢，但此情況在東區並不顯著，該署會密切留意有關的情況及採取相應行動。

| 各出席者 | 47. 主席多謝部門代表出席會議，並請各出席者備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

X.	要求在百福道往返健康東街樓梯加建上蓋及擴闊梯級

(環境及生事務委員會文件第43/07號)

48.	主席歡迎運輸署工程師/東區(1)蔡敏儀女士、路政署區域工程師/東北區羅啟貴先生及港島東區地政處首席產業主任吳顯強先生出席會議。陳得偉委員介紹文件第43/07號。

49.	運輸署、路政署及港島東區地政處就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

運輸署

- 該署已作出現場視察及研究。現時該樓梯的闊度有2.3米至2.6米，經已符合設計標準。根據觀察，該樓梯的運作正常。所以，現階段並沒有需要加闊該樓梯；

- 至於在現有的行人通道加建上蓋，該署需要考慮該處是否一條主要行人通道並接連主要的公共交通設施，以及是否有足夠的行人流量；

- 該樓梯並不是一條主要行人通道接連主要的公共交通設施，而且行人流量亦不十分繁忙。所以，現階段該署並不贊成為該樓梯加建上蓋；

路政署

- 該署經實地查察及量度該樓梯的照明情況後，發現路燈整體上所提供的照明是合乎標準的，而該署也曾於2005年8月為該樓梯進行照明改善工程。該署會在以後的定期巡查中，注意該處路燈的照明情況，以確保操作正常；以及

港島東區地政署

- 該處對有關部門在百福道往返健康東街的公眾樓梯加建上蓋和照明系統及擴闊梯級均沒有意見。

50.	副主席、陳得偉、曹漢光、古桂耀、江澤濠、陳耀德、龔祥、杜本文、傅元章及梁淑楨10位委員就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員認為運輸署處事僵化，未能按個別地區的情況作彈性處理。委員們同意有關的行人通道流量尚未符合運輸署加建上蓋的行人流量要求，但是，加建上蓋工程的費用不高，而使用該通道的人士大部分為長者，該署應該以民為本，積極考慮加建上蓋的建議，使居民不用受日曬雨淋之苦；

- 多位委員認同運輸署近年曾進行樓梯擴闊工程，而現時該條樓梯的闊度是可接受的；但亦有多位委員表示在雨天或陽光猛烈的日子，巿民紛紛打傘來擋雨或遮蔭，使該條樓梯會變得非常擠迫，故要求部門積極考慮加建上蓋，以照顧巿民（尤其是長者和學童）的需要；

- 多位委員認為隨着全港人口老化，運輸署應適時檢討有關加建上蓋的行人流量標準；

- 多位委員認為該處的人流不可能達到運輸署的要求，故建議東區民政事務處考慮以小規模工程進行有關加建上蓋的工程；

- 有委員建議運輸署先行向土木工程拓展署查詢擬建的上蓋會否影響樓梯斜坡的結構；

- 有委員提出以下的建議：—

- 由東區民政事務處於樓梯的兩端分別設置避雨亭及座椅，供巿民歇息；以及

- 由運輸署於樓梯的兩端路面加畫「上落」箭咀標誌，以避免行人互相碰撞。

51.	運輸署及東區民政事務處就委員的意見作出回應，內容摘錄如下︰

運輸署

- 根據運輸署的內部指引，擬建上蓋的行人通道的行人流量必須符合每日最少有3小時平均每小時達4,000人的要求；

- 在善用有限資源的原則下，部門必須提供有力數據來支持行人通道加蓋的建議；

- 日後若落實有關加建上蓋的工程，該署會先行就樓梯斜坡的負荷量徵詢土木工程拓展署的意見；

- 巿民一般會自動跟着人流的走向上落樓梯，故目前該署並沒有在樓梯標示「上落」箭咀的安排；

東區民政事務處

- 該條樓梯現由路政署負責維修，任何加建上蓋或擴闊工程須先徵求路政署的意見；

- 該處會就加建上蓋的建議徵詢民政事務總署工程組的意見；以及

- 該處會就於樓梯兩端設置避雨亭及座椅的建議進行可行性研究。

| 各出席者 東區民政事務處 | 52. 經討論後，委員會要求東區民政事務處聯絡有關工程部門，研究以小規模環境改善工程的模式進行有關加建上蓋工程的可行性並於下次會議滙報。委員會同意繼續跟進這個議題。 |
| --- | --- |

XI.	要求重修東區內已損毀的行人路

(環境及生事務委員會文件第48/07號)

53.	主席歡迎路政署區域工程師/東北區羅啟貴先生及康樂及文化事務署（以下簡稱康文署）康樂事務經理(樹木及園景)香港張裕生先生出席會議。陳耀德委員介紹文件第48/07號。

54.	路政署及康文署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

路政署

- 該署會繼續定期巡查區內的行人路，如發覺路面損毁而影響行人安全，會將有關的路段封閉，並安排進行維修；

- 如地磚因樹根成長而引致凹凸不平，產生行人安全問題，該署現時採取的措施如下︰

(i)	將有問題的磚塊移走，並將有關的路段封閉；以及

(ii)	通知康樂及文化事務署將樹根修剪，然後再重新鋪上地磚；

康文署

- 康文署一向支持社區綠化工作，除了在各區的公園及路旁廣植樹木美化環境外，亦會接收路政署在修築行人路時新種植的行道樹保養工作。該署員工會定期巡視各區內其轄下的行道樹及公園樹木，進行日常的樹木護理（如修剪生長過盛枝條、澆水、施肥及除蟲害等工作），亦會以先進的器材（如聲納探測儀等）詳細檢查對健康狀况有所懷疑的樹木，然後採取適當措施，以使有關樹木回復健康生長；以及

- 該署亦注意到因樹木漸漸成長，加上地底下陷及天然現象影響，而導致路面出現不同程度損毁及凹凸平等問題。由於路政署是負責維修及保養公衆行人路的部門，所以該署經常積極地聯絡路政署，提供在行人路上有關樹木的資料，以協助路政署有效地進行維修保養行人路的工作，以期在確保長者及行人安全的大前提下，亦能保護樹木正常的生長。

55.	主席、副主席、梁淑楨、曹漢光、呂志文、杜本文、勞鍱珍、陳耀德及陳得偉9位委員，就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員認為細葉榕的根部發達，在人流多的行人道應改植其他較合適的樹種；但有委員認為基於保育的考慮，不應將現有的樹木砍伐；

- 多位委員要求路政署與康文署進行聯合巡查並記錄區內所有因樹根生長而損毀的主要行人道，然後按問題的嚴重性定下緩急先後，分階段改善有關問題；

- 有委員建議路政署邀請當區議員一起進行巡視，以確定有問題的路段；

- 有委員表示煤氣公司於太古城東山閣至太茂路完成鋪設喉管工程後，至今仍未有舖回地磚，路政署亦對此事一無所知，故質疑路政署未有做好監管的工作；

  - 有委員要求路政署加強巡查並盡快維修對行人構成危險的路段；

  - 有委員認為地磚被樹根毀壞的情況經常發生，路政署應研究長遠解決的方案；

  - 有委員表示現時在行道樹的樹窩位加上鐡板的做法並不理想，因為鐵板亦經常被樹根迫離地面，對行人構成的潛在危險更大；該委員贊成部門的建議，在榕樹突出的根部外圍築起石緣，以避免行人被樹根絆倒；

  - 有委員指出柴灣道損毁的路面大多位於斑馬線的正前方，明顯對行人的安全構成威脅，但路政署個多月來仍未採取任何補救行動；以及

  - 有委員提出以下的查詢：

(i)	可否在樹木的外圍築起石緣並加入泥土，一方面可讓樹木健康生長，另一方面亦可避免行人被樹根絆倒；

- 榕樹是否不適合作行道樹？

- 可否將有關的路面改建為花槽？

56.	路政署及康文署就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下︰

路政署

- 在巡查時，如發現地磚因樹根成長而引致凹凸不平，產生行人安全問題，該署一定會即時處理；

- 就委員提出的問題路段（例如：栢惠苑、太古城、筲箕灣道50號附近及小西灣道），該處會作出跟進；

- 因應委員會要求，該署會聯同康文署擬備區內被樹根損毀的主要行人道名單；

康文署

- 由於榕樹的根部侵佔性強，該處一般不會選擇這樹種作行道樹；

- 過往當路政署在新填海區一帶開闢新路時，往往會在較寬闊及空曠的行人道上種植生長速度較快的榕樹。由於有關的樹木會交由康文署保養，該署曾向路政署表示此樹種並不適合作行道樹；

- 已經長成及根基鞏固的榕樹，現在已不宜移植，否則會影響這些樹木的正常生長；

- 由於樹穴下的泥土不足，有些榕樹的根部會向地面生長，有部分更穿過周圍石屎路面的裂縫而導致行人路面凹凸不平；

- 康文署與路政署正研究在榕樹突出的根部外圍擴闊樹穴或築起石緣，使其成為較大樹窩，以減少行人被絆倒的機會；以及

- 為了避免樹木的根部被積水所浸爛，建議的花槽不可高過樹根突出的位置；由於每棵樹根部所突出的部分有高有低，同一路段的花槽便會出現高低不一的情況，影響觀瞻。因此，該署對設置花槽的方案有所保留。

| 各出席者 路政署 | 57. 經討論後，委員會要求路政署於會後提供一份因樹木成長而導致路面損毁的主要東區行人道名單，供委員參閱。主席多謝路政署及康文署代表出席會議，並請各出席者備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

XII.  環境及生事務委員會尚待跟進事項的工作進度報告

(環境及生事務委員會文件第45/07號)

  - 促請盡快禁止海澤街兩旁行人路及道路被霸佔用作工業用途

| 各出席者 | 58. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(ii)	改善宏德居附近生情況

59.	呂志文委員表示經政府部門向商戶派發宣傳單張，呼籲他們不要違例擴展營業範圍後，個別地區的情況已有改善，但他認為食環署仍須繼續加緊進行有關的跨部門聯合行動。

60.	食環署回應時表示該署會於有關的行動結束後檢討成效，並強調在行動期間會繼續檢控的工作。

| 各出席者 | 61. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(iii)	關於流浪狗問題

改善犬隻噪音

62.	主席歡迎漁農自然護理署（以下簡稱漁護署）香港動物管理中心一級農林督察唐美萍小姐出席會議。

63.	趙資強及許嘉灝2位委員就這議題發表意見，內容摘錄如下：

- 耀東邨及興東邨一帶仍經常有流浪狗出沒；以及

- 雖然警務處及房屋署在過去兩個月沒有接獲投訴，極樂洞的狗隻噪音問題其實依然存在。

64.	漁護署、房屋署及警務處就委員的意見作出回應，內容摘錄如下：

漁護署

- 由於極樂洞是私人地方，現時，漁護署並沒有法例監管私人飼養狗隻的數目；但警方可根據《噪音管制條例》處理有關噪音投訴；

房屋署

- 該署在過去兩個月並沒有收到居民對狗隻問題的投訴。如接獲投訴，該署會鼓勵投訴人致電報警，以便警方跟進；

香港警務處

- 該處沒有接獲犬隻發出噪音的投訴；以及

- 投訴人必須留下聯絡資料，警方才可作出跟進。若投訴人未能出庭作證，成功檢控涉案人士的機會較低。

| 各出席者 | 65. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

- 促請改善維園區內後巷環境衞生

| 各出席者 | 66. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(v)	 有關區內商鋪霸佔用作公眾地方事宜

67.	陳耀德、勞鍱珍、曹漢光及許嘉灝4位委就這議題發表意見，內容摘錄如下：

- 多位委員表示自「改善東區街道商鋪違法擴展業務範圍引致嚴重阻塞的跨部門聯合行動」展開以來，多個黑點的阻街問題有明顯改善；不過，有委員則表示違例商鋪很快便會故態復萌，故要求當局檢討行動的成效，並制訂徹底解決問題的方案；以及

- 有委員指出，就南安街一帶的食肆經常在晚間佔用路面的問題，東區清潔香港地區委員會在過去兩年一直有要求部們作出跟進，但情況仍然沒有改善。

68.	食環署就委員的意見所作出的回應，內容摘錄如下：

- 跨部門行動開展後，該署發出的口頭警告及檢控數字顯著增加。由於資源所限，該署暫時未能將行動擴展至所有路段；以及

- 部門會聯同東區民政事務處及其他有關部門於行動結束後檢討成效。

| 各出席者 | 69. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(vi) 促請當局在明華大廈北邊的「休憩用地」建設小型休憩公園

| 各出席者 | 70. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(vii) 有關杏花邨盛泰道城巴車廠旁空地樹木被砍伐

| 各出席者 | 71. 委員會同意毋須繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(viii) 改善康祥街行人路社區設施

72.	主席歡迎香港中華煤氣有限公司（以下簡稱煤氣公司）區議會聯絡小組高級經理李漢雲先生及機電署機電工程師黃耀強先生出席會議。

73.	傅元章委員多謝各部門及煤氣公司出席在2007年5月3日舉行的實地視察。

74.	委員會備悉部門及煤氣公司的工作報告。

| 各出席者 | 75. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(ix) 私營垃圾車在運送垃圾期間漏出污水影響環境衞生問題

| 各出席者 | 76. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

XIII.  工作小組報告

(環境及生事務委員會文件第50/07號)

77.	委員備悉文件第50/07號。

XIV.  2007/2008東區區議會撥款資助小規模環境改善工程進度報告

(環境及生事務委員會文件第51/07號)

78.	委員會備悉文件第51/07號。

79.	陳得偉、梁淑楨、陳耀德及杜本文4位委員作出以下的查詢：

- 工程計劃編號2（即東區區議會花盆、花槽和美化地帶的園藝保養）是否包括百福道一帶的綠化建議；以及

- 工程計劃編號11至13、17及26號的進展如何？

80.	東區民政事務處俞天承先生就提問作出的回覆如下：

- 北角東的綠化工作已被納入巿區小工程計劃。該處正就建議徵詢政府部門及公共事業機構的意見，並於稍後索取報價資料，預期可於區議會休會前完成工程；

- 編號11：由於工程地盤內有斜坡，該處與民政事務總署工程組正研究如何解決技術上的問題；

- 編號12：該處已初步就工程諮詢有關政府部門及公用事業機構的意見，並快將索取報價資料，預期可於區議會休會前完成工程；

- 編號13：如新的撥地安排未能於短期落實，該處會尋求其他途徑以加快進行工程；

- 編號17：食環署及康文署仍需較多的時間去翻查前巿政總署的紀錄，以確認有關地盤的撥地背景和目的。若有關問題於短時間內仍未獲得解決，該處可主動向地政總署提出撥地申請；以及

- 編號26：民政事務總署工程組已知悉此工程屬加快處理工程項目。工程組現正按路政署的意見修改設計圖則。

XV.	 2007/2008東區區議會撥款資助小規模環境改善工程財政狀況

(環境及生事務委員會文件第52/07號)

81.	委員會備悉文件第52/07號。

XVI.  下次會議日期

82.	議事完畢，會議於下午8時15分結束。下次會議定於2007年9月7日(星期五)下午2時30分舉行。

東區區議會秘書處

2007年8月