東區區議會轄下

規劃、工程及房屋委員會第三次會議

會議紀錄

日期︰2008年5月8日(星期四)

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁江浩委員

丁毓珠SBS太平紳士

古桂耀委員

江澤濠委員, MH（主席）

呂志文委員

杜本文委員

周潔冰博士, MH

林翠蓮委員

邵家輝委員

洪連杉委員

曹漢光委員

梁兆新委員

梁志剛委員

梁國鴻委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

郭偉强委員

陳啟遠委員

陳添勝委員

陳靄群委員

勞鍱珍委員, MH

曾健成委員

黃月梅委員

黃健興委員

葉就生委員, MH

趙承基委員, MH

趙家賢委員

趙資強委員

劉興達委員

鄭志成委員

黎志強委員

顏才績委員

顏尊廉委員（副主席）

羅榮焜委員, MH

龔栢祥委員

王吉顯委員（增選委員）

吳詠詩委員（增選委員）

致歉未能出席者

傅元章委員

彭韻僖委員, MH

曾向群委員

黃建彬委員

鍾樹根MH太平紳士

定期列席的政府部門代表

曹振華太平紳士			東區民政事務專員

王良炳先生			東區民政事務處高級聯絡主任(2)

伍英偉先生			土木工程拓展署工程師18 (港島發展部1)

吳雪兒女士			港島東區地政處高級產業測量師(港島東一區)

葉子季先生			規劃署高級城市規劃師/港島(2)

羅秋生先生			食物環境衞生署東區衞生總督察

莫梁新芳女士			房屋署房屋事務經理/物業管理(港島二)

唐炳達先生			房屋署屋宇保養測量師(港島東)

林載嫻女士			屋宇署屋宇測量師

鄭寶如女士			東區民政事務處高級行政主任（區議會）

崔慧兒小姐（秘書）	 			東區民政事務處一級行政主任（區議會）2

應邀出席的嘉賓

甄家驊先生			水務署工程師/香港及離島區(分配 1)

張業駒先生						水務署工程師/客户服務(申請供水)香港及離島區

李錦祥先生			水務署工程師/顧問工程管理(7)

李威先生			運輸署高級工程師/東區及一般事務

蔡敏儀女士			運輸署工程師/東區(1)

馮志慧女士			規劃署高級城巿規劃師/特別職務

雷國輝先生			房屋署高級屋宇裝備工程師 (西九龍及港島)

吳簡惠詩女士			香港房屋協會助理總經理(物業管理)

周兆輝先生			香港房屋協會經理(保養-屋宇設備)

譚棣強先生			消防處高級區長/港島東區指揮官

梁錦文先生			消防處屋宇裝備工程師

開會辭

主席歡迎各委員、政府部門及機構代表出席會議。

# I.	通過規劃、工程及房屋委員會第二次會議紀錄初稿

2.	上述會議紀錄毋須修改，獲得通過。

II.	關注杏花邨地下水管狀況

(規劃、工程及房屋委員會文件第11/08號)

3.	主席歡迎水務署工程師/香港及離島區(分配 1)甄家驊先生、工程師/客户服務(申請供水)香港及離島區張業駒先生以及工程師/顧問工程管理(7)李錦祥先生出席會議。古桂耀委員介紹文件第11/08號。

4.	水務署就文件作出回應，內容摘錄如下︰

提問一：

- 專責小組已完成了初步的調查，但因涉及人命傷亡的工業意外，一般會進行死因庭研訊，所以不適宜在現階段公布調查結果。在今次事件之後，水務署已加强對員工的指引，以確保員工在執行工作時的安全。水務署亦在相關的開關水掣匙安裝了超扭保護裝置，避免水掣於開關時受到過大的扭力；

提問二：

- 現時在規劃更換及修復水管工程的先後次序時，水務署主要從兩方面去考慮：

  - 水管滲漏和爆裂的可能性；

  - 滲漏和爆裂所引發的後果；

- 在考慮前者時水務署會參考水管的物料，已使用的年期和過往的滲漏和爆裂紀錄去作出評估。至於後者，水務署會考慮該段水管是否位於交通要道，水管爆裂時會否導致嚴重交通阻塞，或水管附近有沒有斜坡或其他重要設施。此外，水務署也會考慮該段水管的用戶是否包括一些重要機構/設施（例如：醫院或機場）。此外，該段水管所供應人數的多寡亦是眾多考慮因素之一；

- 就杏花邨的情況而言，大部分水管都是在1984至1987年期間敷設，水管材料是比較耐用的球墨鑄鐵管。由於水管所處的位置亦非主要路段，一旦發生水管爆裂或滲漏事件，應不會對附近交通引致嚴重的影響。杏花邨的供水系統為環形供水設計，水務署在有必要時，可以更改來水方向，減少受影響用戶人數。自2005年1月至2008年3月期間，杏花邨範圍內只有3宗爆漏記錄；

- 基於以上各種因素，在現階段，水務署尚未將杏花邨的水管納入更換及修復水管工程；以及

提問三：

- 當敷設水管時遇上不同的工地環境而需對水管增加保護，將水管用水泥完全密封是其中一種可行的方法。在私人地段內敷設地下水管，從最初申請至最後驗收，各階段都需要符合水務設施條例及規例，及其他有關政府部門的法則。

5.	趙承基、趙資強、曹漢光、呂志文、古桂耀、陳添勝、曾健成、龔祥、趙家賢及陳啟遠10位委員就這項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員提出以下的查詢：

- 意外發生後，當局作出了什麼補救措施，以改善杏花邨的供水系統？

- 根據傳媒的報導，涉及意外的水管長期被水泥密封。為何會出現這種情況？部門為這類水管進行緊急維修時，如何確保不會發生危險？

- 球墨鑄鐵管的使用期一般長達50年，是次意外所涉及的喉管僅使用了20年，這是否顯示有關喉管的質量並不符合安全標準？

- 水務署是以什麼標準來評估水管的安全狀況？基於什麼考慮，水務署認為杏花邨的水管沒有潛在危險？

- 已被納入「更換及修復水管工程第3階段」的水管是否都是在1984年以前敷設的？

- 當局有沒有制訂指引，要求私人管業公司定期檢查其轄下的「私人水掣」，以確保公眾的安全？

- 日後在進行水管更換工程時，水務署會否為所有的開關水掣匙安裝超扭保護裝置，以避免水掣受到過大的扭力？

- 就杏花邨等大型屋苑內所敷設的水管而言，水務署每年會檢查水管多少次？如在巡查時發現水管有滲漏的情況，該署有什麼跟進的工作？

- 水務署於2008年2月曾在杏花邨第30至31座盛康里進行水管接駁工程。是否由於有關水管被水泥密封，這項簡單的工程需時十多天才可完成？

  - 有委員認同球墨鑄鐵管一般是比較耐用，但表示個別水管可能因安裝不善或長期承受路面的壓力而提早出現損毀或老化；另外，多位委員推測意外是由於水掣的相關配件生銹所致，建議水務署確保用來保護水閘的石屎井乾淨清爽；否則工人在開關水掣時必須用力鑿鬆生銹的螺栓；

- 多位委員就地下水管及相關組件的結構安全問題提出關注；多位委員要求水務署加強檢查供水設施（尤其是在大型屋苑敷設的地下喉管），並在有需要時盡快更換出現老化或損毀的水管；

- 有委員推測涉及意外的員工並不熟悉有關地區供水系統的運作，因而造成意外。該委員建議水務署檢視現時經常調派員工輪流到不同地區工作的安排；

- 有委員認為在檢查有問題閘掣時，員工應先行關上該閘掣前後的水掣才可確保安全。該委員要求水務署解釋現時相關的工作指引或程序；有委員建議水務署加強對員工的培訓，確保他們熟悉並遵守相關的工作守則，以避免意外的發生；

- 多位委員認為水務署有責任向區議會交待整份意外調查報告，如需進行死因研訊，部門可在有關研訊完結後，再到區議會交待；但有委員不滿水務署以有關意外可能會進行死因研訊而拒絕公布調查結果。該委員表示有關意外發生至今已有四個多月，當局應可確實是否有此需要；

- 有委員認為杏花邨的水管在2008年首兩個月已先後發生了兩次嚴重事故，這反映有關喉管可能出現了問題，水務署應盡快安排檢查及維修；

- 有委員認為杏花邨是在20多年前興建的，沉降的問題應不再存在，水務署應該將被水泥密封的喉管全面更換；

- 該委員表示水務署的解釋前後矛盾。有委員表示在發生意外當日，水務署的一名安全監督向他表示有關喉管是生鐵喉，而並非現時水務署回應所指的球墨鑄鐵管。；

- 有委員表示杏花邨曾出現沉降的現象，水務署應考慮改用較耐用的聚乙丙稀喉管；

- 有委員建議水務署利用今次事故作為個案研究，汲取教訓並加強對其他大型私人屋苑水管系統的檢查或監督；

- 有委員要求水務署提供有關利用水泥覆蓋水掣的解構圖，供委員參考；

- 有委員認為杏花邨的水管已敷設了20多年，即使是較耐用的球墨鑄鐵管，也會出現一定的損耗。該委員認為水務署不擬更換及復修杏花邨水管，對該區的居民並不公平；

- 有委員建議水務署引入高質素的喉管，以進一步減低發生意外的風險；以及

- 有委員指出除了位於環繞太古城中心二期附近的私家路外（即太榮路至太茂路之間的一段太古灣道），太古城其他的路段已由政府收回管理。該委員要求當局改善有關屋苑的水管系統。

6.	水務署就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

- 除水務署外，警務處及勞工處亦會就意外進行調查，並將報告提交死因研究庭，以決定是否展開聆訊。據悉，其他部門的調查工作尚未完成；

- 根據過往的經驗，法庭就類似意外召開死因研訊的機會很大。屆時，公眾可透過傳媒獲悉調查報告的內容。如有需要，該署亦會應區議會的要求到議會親自向委員解釋報告的內容；

- 意外發生後，該署已立即檢查了所有杏花邨的水掣，並於2008年3月19日更換了一個位於杏花邨第43座對出路段的安全島的水掣。在取得掘路許可證後，該署便會更換另一個位於盛泰道及盛康里交界的水掣；

- 大部分的前線員工在入職時已完成了相關的安全課程，並且擁有超過10年開關水掣的經驗。在意外發生後，該署已發出了一份加强員工操作水掣的安全指引，以進一步加強員工的安全意識；

- 該署已就杏花邨的喉管進行測試，報告顯示喉管的狀況良好，沒有漏水的問題；

- 為了方便開關及維修，水掣是不會被水泥完全密封的；不過，因應個別路段的情況，承受較大壓力的水掣有部分位置會被水泥包裹，以增加對水掣的保護；

- 該署的測漏組定期在全港各區進行水管的滲漏測試，如有需要，會盡快安排維修；

- 所有被納入「更換及修復水管工程第3階段」的水管都是敷設已逾30年而且老化情況嚴重的馬屎泥喉，而杏花邨的管材則是使用期一般長達50年的球墨鑄鐵管；

- 除了喉管的使用年期外，該署亦會按喉管的滲漏和爆裂記錄來評估更換喉管的需要；

- 過往3年，杏花邨範圍內只有3宗爆漏記錄（2宗食水管爆漏及一宗鹹水管爆漏），全部均沒有涉及球墨鑄鐵管。因此，現階段該署認為杏花邨的水管毋須全面更換。不過，該署會密切留意水管的狀況，如喉管因某些原因（例如：受沉降影響）而經常出現爆漏，該署會考慮將有關水喉納入第四階段的水管更換及修復工程；

- 球墨鑄鐵管及聚乙丙稀管（即塑膠管）都是較可靠耐用的水管；

- 在敷設喉管時，若預計該地段會出現沉降，該署會利用水泥包裹水管，以提供保護作用。在維修這類喉管時，員工會先行將水源關上，以確保在鑿開石屎層時不會發生危險；

- 前線員工（例如：負責水掣開關的員工）大多是長期駐守在同一區內工作的（該署輪流調派員工到不同地區工作的安排僅限於工程監工或以上人員）。因此，該署的人事調動不會影響水管檢查及維修的質素；

- 就有委員指經常發現藏着水掣的石屎井積滿銹水，而水務署的員工往往要用力敲打才能扭動積滿銹跡的水掣，該署的回應如下：

- 用來遮蓋石屎井的蓋掩因被路面的泥沙堵塞而難於開啟，因此，員工要敲打蓋掩（不是水掣）來清除周圍的沙泥。由於水掣藏在石屎井內，員工是不能鑿開水掣的；以及

- 石屎井或會積存雨水，不過，在定期巡查或在大廈要求停水進行維修時，該署會把井內積水抽走並嘗試扭動水掣，確保一切運作順暢；

  - 由於有關意外的調查報告尚未完成，該署未能就事件是否涉及人為錯誤作出定論；

| 水務署 | (p) 該署於會後會提供一份有關利用水泥覆蓋水掣的解構圖，供委員參考； |
| --- | --- |

- 該署重申杏花邨的水管是用球墨鑄鐵製造的，只有水掣是用生鐵製造；

- 就盛康里的鹹水管接駁工程進度，由於其中一條需連接至第30座鹹水管的彎位較多，承辦商需加入石屎以固定水管，因此，有關工程的施工時間較長；

- 一般而言，該署的測漏組每6個月至18個月到全港各區進行水管測漏，如有需要，會立即安排更換有問題的水管；

- 「超扭力保護裝置」並不是一種安裝在水掣頂的固定配件，而是安裝在一條開啟水掣用的鑰匙上。在扭動水掣前，員工會先行在水掣上套上這條鑰匙，如扭動的力度超過預先設定的力度，鑰匙便會被扭斷，員工便不可強行扭動水掣。這裝置可避免水掣於開關時受到過大的扭力；

- 就未有將杏花邨水管納入「更換及修復水管工程計劃」內，該署的回應如下：

- 目前東區內仍有不少水管的使用年期超逾30年，該署會優先更換及修復這批水管；

- 根據爆喉及漏水紀錄，球墨鑄鐵主喉管的現況非常良好；

- 過往發生問題的水喉都是「生鐵喉」或「馬屎泥喉」的支分管，受影響的範圍較細；以及

- 太古城內大部分為私家路，水喉是由相關物業管理公司自行維修和保養。至於部分已由政府接收的喉管，該署會視乎情況安排更換及復修。

| 各出席者 | 7. 主席多謝水務署代表出席會議，並請他們備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

III.	關於：北角臨海地皮發展

(規劃、工程及房屋委員會文件第14/08號)

政府在批准土地發展時如何落實《海港規劃指引》及

北角京華道14至30號住宅發展項目的交通流量及規劃問題

(規劃、工程及房屋委員會文件第13/08號)

8.	主席表示，上述文件都是有關北角臨海地皮及京華道住宅發展項目，他建議而委員同意一併討論這兩份文件。

9.	主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島(二)葉子季先生、港島東區地政處（以下簡稱地政處）高級產業測量師(港島東一區)吳雪兒女士、運輸署高級工程師/東區及一般事務李威先生及工程師/東區(1)蔡敏儀女士出席會議。

10.	許清安委員介紹文件第14/08號。陳啓遠及趙家賢委員介紹文件第13/08號。

11.	規劃署、港島東區地政處及運輸署分別就文件作出回應，內容摘錄如下︰

規劃署

北角油街前政府物料供應處地盤(油街地盤)

- 規劃署於2006年應城巿規劃委員會（以下簡稱城規會）的要求，就油街地盤進行規劃檢討。在充分考慮公眾意見、城規會的「維港理想宣言」、共建維港委員會的「海港規劃原則」和《香港規劃標準與準則》內的《城市設計指引》後，該署建議修改油街地盤的規劃大綱。建議包括把整體總樓面面積減少百分之四十三，而建築物最高高度亦從主水平基準上165米減至近海部分的主水平基準上100米及靠近內陸部分的主水平基準上120米。該高度限制的建議已充分考慮油街地盤附近的現有發展。該地盤的高度限制向海邊遞減，與分區計劃大綱草圖上鄰近地區的限制相協調。此外，該地盤內亦會提供不少於3,530平方米的公眾休憩用地；

- 東區區議會前工務建設及發展委員會已於2006年12月14日討論已納入上述建築物高度和樓面面積限制的規劃大綱修訂擬稿。由於修訂的規劃大綱已回應東區區議會和市民的訴求，包括降低地積比率和樓宇高度，以及增加公眾休憩用地的面積，委員會支持修訂的規劃大綱。在會上，委員亦備悉該地盤在北角分區計劃大綱草圖上劃為「綜合發展區」地帶，發展商須就將來的發展向城規會遞交總綱發展藍圖作審批；

- 在考慮東區區議會和公眾的意見及有關空氣流通評估後，城規會已於2007年8月10日同意將經修訂的規劃大綱作為該地盤的發展指引；

京華道地盤

- 京華道地盤在《北角分區計劃大綱草圖編號S/H8/21》上劃為「綜合發展區(1)」地帶，在圖面上虛綫範圍以南土地的最高建築物高度為主水平基準上165米，最大地積比率為15倍；虛綫以北土地的建築物高度則不可超過東區走廊橋樑拱腹的高度；

- 城規會於2007年11月接獲有關申請，申請人建議在該地盤興建兩座住宅樓宇，地積比率為6.38倍(若以虛綫範圍以南土地計算，地積比率為8倍)，而高度為主水平基凖上138米。這項申請連同接獲的公眾意見及有關政府部門對申請的評估已於2008年1月4日交由城規會考慮。經商議後，城規會決定延期對申請作出決定，以等候申請人就紓緩交通噪音措施及建築物的設計、坐向和布局，提交進一步的資料。申請人其後於2008年3月7日提交有關資料；

- 申請人於2008年5月5日提交了有關交通影響評估的補充資料。這些資料會根據城市規劃條例公布，公眾人士可於3個星期的公眾評論期內向城規會提交公眾意見；

- 這項申請尚在處理階段，城規會仍未就申請作出決定。城規會在審議申請時，會審慎考慮相關的規劃因素，包括「綜合發展區(1)」地帶的規劃意向、附近的土地用途、城市設計原則、《海港規劃指引》、政府部門對景觀、環境及交通各方面的意見以及接獲的公眾意見。《海港規劃指引》列出了一些概括性指引，包括海旁發展的高度及保護山脊綫等。城規會在審議這項申請時，會參考這些指引，但亦須顧及其他有關規劃因素及地盤的相關情況；

港島東區地政處

- 就個別地盤發展項目，發展商或土地業權人如欲更改土地契約條款，須向地政總署申請。 地政總署在接獲申請後，將諮詢各專業部門意見，如發展計劃是否符合規劃用途、是否需要加入相關條款及條款細則，高度限制、地積比率、非建築用地、汽車出入口及停車位數量等。地政總署取得部門意見及考慮各相關因素後，才會作出審批建議；

- 至於京華道地盤，到現時為止地政總署未收到更改土地契約申請；

運輸署

- 一般而言，發展商申請在「綜合發展區」發展時，需提交交通評估報告。交通評估報告的內容應包括交通流量分析、該發展對交通流量的影響、交通及運輸設施（例如泊車位數目）及交通改善方案。運輸署會審閱交通評估報告，並把意見經規劃署給城巿規劃委員會考慮；

- 北角京華道14至30號住宅發展項目之申請人，已透過規劃署提交交通評估報告。該報告顯示該住宅發展不會對附近交通造成擠塞。運輸署已透過規劃署要求該申請人進一步提供交通評估報告內的交通數據。運輸署詳細審閱申請人提供所有資料後，便會把意見經規劃署給城巿規劃委員會考慮。直至目前為止，該申請人仍未透過規劃署向運輸署提供所需的資料；以及

- 每個發展項目之交通評估都會檢討附近地區之交通情況，及考慮相鄰的發展項目所產生之交通影響。

12.	梁淑楨、周潔冰、曾健成、陳啟遠、許清安、羅榮焜、趙家賢、曹漢光、邵家輝、黎志強及劉興達11位委員就這項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 劉興達委員申報他是共建維港委員會的委員；

- 有委員提出以下的查詢：

- 按《北角分區計劃大綱草圖》，建築物高度限制是採用梯級式建築物高度概念，共分為4個高度級別（主水平基準上100米、120米、130米及140米），建築物的高度漸次由海旁向內陸及山腳一帶上升。為何在訂定京華道地皮的高度限制時，部門未有依從上述的原則？

- 除了14至30號的地段外，京華道一帶的地皮高度限制均設於主水平基準上120米，原因為何？

- 城規會在審批有關太古坊的發展項目時，對建築物的高度要求較規劃標準還要低，為何在處理有關京華道的規劃申請時，城規會卻沒有同樣收緊高度限制？

- 文件第14/08號要求將油街前政府物料供應處及京華道與福蔭道交界兩幅地皮高度限制及地積比率修改，規劃署是否獲授權作出有關修訂？規劃署會否接受有關建議？如不考慮有關建議，原因為何？如接受有關建議，何時可落實有關修訂？

- 在處理有關京華道的規劃申請時，當局為何不依循經公眾參與而制定的《海港規劃指引》？

- 交通影響評估報告是由運輸署哪個職級的人員審核的？運輸署是以甚麼準則來作出審批？

- 按現時的規劃標準，巿區的發展項目是否不可破壞山脊線？

  - 多位委員反映居民非常關注京華道發展項目可能對附近一帶交通造成負面影響；

  - 多位委員認為將北角邨地皮的發展參數進一步收緊是正確的規劃方向，建議當局一併調低京華道地皮的高度限制至80米；

  - 有委員促請當局降低京華道地皮的高度限制，以減低有關發展項目對該區的交通、通風及海旁景觀所產生的負面影響；

  - 多位委員質疑城規會接受有關京華道規劃申請交通評估的決定。委員們指出電氣道及京華道一帶的交通現時已非常繁忙，在渠務工程進行期間更接近癱瘓，日後當附近的酒店相繼落成啟用後，旅遊車的流量更會大幅增加，現申請人擬在發展項目內設置多個車位，相信對交通會構成壓力；

  - 多位委員批評當局持雙重標準；一方面以「交通不能負荷」為由拒絕增加行走該區的巴士班次，另一方面又認為有關發展項目不會影響交通流量；

  - 有委員質疑運輸署在進行交通評估時沒有考慮地盤附近的酒店項目落成啟用後的人流和車流；

  - 有委員促請當局禁止發展商繼續在區內興建屏風樓；

  - 多位委員指出，除了友邦廣場外，京華道一帶的建築物（包括宏華樓、京華樓及富利來）都屬樓層低的大廈，現將京華道14至30號的地皮高度限制設於主水平基準上165米，完全不配合周遭的環境；

  - 委員們指出接近八成鄰近海邊的建築物高度限制為70米至80米，而海峰園及興建中的京華道酒店項目僅是區內極少數的高樓層大廈，規劃署不應選擇以後者作為釐訂高度限制的標準；

  - 有委員表示當局在審核規劃申請的建築物高度時，沒有劃一的標準；

  - 有委員要求規劃署主動就城巿規劃提出改善建議；

  - 多位委員認為運輸署在審批交通評估報告時，需考慮有關發展對車輛流量及行人流量的影響；

  - 有委員要求城規會或申請人就京華道發展項目諮詢公眾（包括地盤附近大廈的居民、大廈法團及區議員）；

  - 有委員認為與前北角邨地皮相比，京華道一帶的人口更為稠密，行人及交通流量更高，規劃署應可預期有關發展對附近環境的負面影響。委員們認為規劃署應主動建議將發展的高度限制降低，毋須收到居民的反對意見才作出考慮；

  - 有委員要求規劃署檢討於2000年或以前於北角分區計劃大綱圖上訂定的建築物高度限制，並按2007年年中公布的圖則修訂作出適當的調整；

  - 多位委員表示城規會太遲發放有關規劃申請的資料，議員或大廈法團均沒有充分的時間通知居民並搜集他們的意見。多位委員要求當局檢討現時的公布機制，確保可能會受影響的大廈居民盡早清楚掌握規劃申請的詳情，並提供有效的渠道供他們表達意見；

  - 多位委員認同當局已透過不同渠道通知公眾有關規劃申請；不過，巿民如欲查閱的環境影響評估及交通影響評估報告，則需親自到規劃署或民政事務處影印。委員們建議規劃署將有關文件上載其網頁，方便巿民查閱；

  - 有委員表示就寶馬山區而言，除了對交通和空氣流通的影響外，有關規劃申請更會破壞該區樓宇的景觀，對該區的樓價造成壓力；

  - 多位委員表示雖然分區計劃大綱圖的是由城規會審批，但城規會一般會接納規劃署的修訂建議。委員們要求規劃署主動向城規會提出將油街及京華道地皮的高度限制調低；

  - 有委員表示當局應與時並進，因應社會人士對地區發展的訴求而收緊油街地皮的高度限制；

  - 有委員建議規劃署、運輸署及地政處聯合召開諮詢大會，邀請有關地盤附近300呎範圍內的居民及大廈法團參加，以搜集居民對規劃申請的意見；但是，亦有委員表示前北角邨、油街及京華道這三幅地皮對東區海旁日後的發展具策略性的意義，北角區以外的東區居民對有關地皮的發展亦非常關注。該委員認為規劃署諮詢的對象不應局限於地盤300呎以內範圍的居民；

  - 有委員認為在制訂個別地區的發展參數時，規劃署須一併考慮全港的整體規劃策略；

  - 有委員要求運輸署提供有關交通評估報告的詳細數據，包括落實有關項目後的車輛流量；以及

  - 有委員認為當局在審核交通評估報告時，當局須考慮以下情況：—

- 不少酒店將陸續在北角區及維園區落成啟用，屆時，該處的車流和人流都會大幅增加；以及

- 京華道及其附近一帶的街道非常狹窄，已實施單程行車，因此，當局在那裏擴闊路面的空間有限。

13.	規劃署及運輸署分別就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

規劃署

- 城規會負責制訂《分區計劃大綱圖》及審批規劃申請，而規劃署則負責向城規會提供規劃方面的意見，並反映其他政府部門對規劃申請的意見；

- 該署曾就油街地盤日後的發展進行多次諮詢，並聘請顧問公司進行空氣流通評估。大部分的公眾意見和顧問評估報告內的建議已收納於規劃大綱內，當中包括：—

- 建築物的總樓面面積和高度分別調低約四成；

- 有關發展項目須沿地盤西北面提供一條闊20米的地面園景行人道；以及

- 有關地盤須闢設三條通風廊；

- 該署仍就前北角邨地皮的發展計劃進行空氣流通評估，因此，現階段不宜以尚未落實的建議作為制訂其他地皮（包括政府土地）的發展參數標準；

- 京華道地盤於《北角分區計劃大綱草圖編號S/H8/21》上劃為「綜合發展區(1)」地帶。有關發展必須向城規會提交規劃申請，並在獲得城規會批准後才可進行。城規會可透過規劃申請機制，進一步審視及限制有關發展的高度及地積比率；

- 該署會將委員及巿民對京華道地皮規劃申請提交的公眾意見向城規會反映；

- 於2007年年中納入《北角分區計劃大綱草圖》內的修訂項目主要是把高度限制納入那些並未有高度限制的用途地帶，由於京華道地皮早於2000年已訂有高度限制，為主水平基準上165米，有關地皮並沒有納入於2007年年中公布的修訂項目內；

- 該署會與時並進，因應最新的城巿規劃標準以及考慮社會人士對土地規劃的普遍要求，向城規會提出相關的建議；

- 有別於京華道的發展項目，太古坊地盤並沒有高度限制，而有關規劃申請建議興建兩幢分別高達主水平基準上270米及246米的商廈（京華道發展項目的高度為主水平基準上138米）。由於擬建建築物太高及其他原因，城規會否決有關申請；

- 就規劃申請的公布機制，現時該署是透過以下的途徑通知附近居民並收集他們的意見的—

  - 在報章刊登告示；

  - 在地盤張貼通告；

  - 向位於地盤100呎範圍內的大廈業主立案法團發出通知書；

  - 在規劃署及東區民政事務處存放規劃申請的資料，供巿民查閱；

  - 向有關區議員發出通告；

相信上述的安排已有效收集巿民的意見；不過該署會考慮委員的建議，研究進一步改善的方案；

- 該署會就涉及海旁地皮的規劃申請（包括京華道的申請）徵詢共建維港委員會的意見。該委員會對有關申請沒有提出反對意見；

- 城規會於2008年4月25日就《北角分區計劃大綱草圖》修訂提出的申述及意見進行聆訊，但是由於行政安排上的問題，有關會議文件未能及早向部份申述人及提意見人士(包括一些居民)發放。該署就此引起的不便向受影響的居民致歉。另外，城規會亦已將部分申述及意見的聆訊延期至2008年5月16日舉行；

- 該署會研究將規劃申請內的環境及交通評估報告上載網頁的可行性，方便巿民瀏覽及下載，但表示這安排在技術上有一定的困難；

- 京華道規劃申請已包括視覺影響評估報告，有關資料可供公眾查閱。該署會審核報告，以評定有關發展在景觀上是否可以接受；

- 該署重申會研究在公眾評論期間收到的公眾意見，並考慮因應公眾的訴求，檢討向城規會提出的建議；

- 《香港規劃標準及指引》訂明港島區部分的山脊線必須予以保留，不可被建築物遮擋。不過，京華道地皮的發展並沒有違反這限制；

- 作為城規會的行政機構，該署會負責就規劃申請收集公眾意見並向城規會作出建議；

- 就油街地皮而言，城規會在接納地皮的發展密度及高度限制建議時，已充分考慮有關空氣流通評估；

- 城規會仍未就京華道申請作出決定，該署會將區議會及公眾的意見向城規會反映；

運輸署

- 該署會詳細審視申請人提交有關交通評估的補充資料，如數據顯示有關發展不會對地盤附近的交通造成負面影響，該署會如實向城規會報告，供他們考慮有關申請；

- 規劃署會安排申請人提交的補充資料作公眾展示，為期3個星期。如對有關資料有任何意見，歡迎向城規會反映；

- 就如何審核交通影響評估，運輸署已有一套清晰的指引。如對交通評估有所懷疑，該署會要求申請人解釋或重新進行評估；

- 該署的工程師及技術人員經常進行實地視查，以搜集交通的情況以及行人流量、汽車流量等數據。這些資料將作為審核交通評估報告的標準，如有需要，該署亦會要求申請人提交補充資料以支持其報告內所作出的結論；

- 在審核交通評估時，行人流量亦是考慮的因素之一；

- 有關發展對該區車流的影響，委員可參考申請人的補充文件。該署於會後提供相關資料供委員參閱；以及

- 在審核申請人的交通評估報告時，該署是會考慮有關地段的最新交通情況的。

14.	經討論後，委員們認為當局應考慮對有關地皮的發展施加適當的規劃限制（包括建築物高度和發展密度）及進行相關的技術評估，以確保日後的發展不會對附近的環境，尤其是空氣流通的情況，帶來不良影響。另外，委員們要求運輸署在審批交通評估報告時，除考慮有關發展對車輛流量的影響外，亦需一併作出行人流量的分析。

15.	另外，許清安委員提出以下動議，並由郭偉强委員和議。動議在27票支持，無人反對及1票棄權下，獲得通過：

“東區區議會轄下規劃、工程及房屋委員會要求規劃署順應民意，修改北角分區計劃大綱草圖內兩幅地皮，包括北角油街地皮及北角京華道地皮，高度限制及地積比率限制應與前北角邨地皮相同。即樓宇高度限制不超過80米，地積比率限制為3倍。”

| 各出席者 | 16. 主席多謝部門代表出席會議，並請各出席者備悉委員的意見及委員會所通過的動議。另外，委員會要求規劃署向城規會反映東區區議會就京華道規劃申請的意見。 |
| --- | --- |

（會後備註：委員會已在2008年5月16日把動議送交規劃署考慮。）

IV.	東區區議會轄下規劃、工程及房屋委員會尚待跟進事項的進度報告

(規劃、工程及房屋委員會文件第12/08號)

(i)	要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓

愛秩序灣第五期公共房屋發展計劃及其配套設施

(ii)	重建柴灣社區中心之進展

要求：更新柴灣新翠花園八爪魚行人天橋，更好地配合社區中心新貌

(iii)	落實泥頭車安裝蓋掩

(iv)	小西灣綜合大樓第二期工程

17.	上述4項跟進事項會在2008年7月3日舉行的委員會會議上跟進。

(v)	東區海濱長廊發展計劃

18.	主席歡迎規劃署高級城巿規劃師/特別職務馮志慧女士出席會議。

19.	丁江浩、勞鍱珍、劉興達、趙家賢及趙承基5位委員就議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員重申東區巿民要求當局在區內設置一條可貫通小西灣至香港仔的海濱長廊；

- 多位委員表示東區海濱長廊發展計劃已討論多時，希望部門盡快落實有關建議；

- 多位委員建議海濱長廊的發展方案應與海旁一帶的休憩用地（例如：鰂魚涌公園）作整體規劃，以確保各休憩用地可連接起來；

- 多位委員歡迎當局展開「港島東海旁研究」，但要求規劃署初步定出有關研究的範圍（包括：海濱長廊的設施）後盡快徵詢區議會的意見；以及

- 有委員查詢「港島東海旁研究」為期多久？

20.	規劃署代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下：

- 當局非常明白巿民就興建一條海濱長廊的訴求。該署將委託顧問公司進行「港島東海旁研究」，研究包括探討在東區走廊下闢設行人板道；

- 有委員要求該署就「港島東海旁研究」的研究範圍盡早諮詢區議會，該署代表表示會向負責的組別反映；

- 就東區海濱長廊須伸延至香港仔的建議，該署表示「港島東海旁研究」的研究範圍主要涵蓋東區海濱一帶，研究範圍應不會伸延至香港仔；以及

- 在制訂有關研究的範圍和內容以及公眾諮詢的模式後，該署才可訂出該研究所需的時間。

| 出席者 | 21. 委員會備悉規劃署會邀請東區區議員一起參與「港島東海旁研究」。委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| --- | --- |

(vi) 耀東邨耀輝樓至耀興道加設行人下行扶手梯

22.	房屋署唐先生匯報最新的情況如下：—

- 地盤有22棵大樹可移植到邨內其他合適的地方；以及

- 除耀東邨外，房屋署轄下其他屋苑亦需進行加設升降機塔工程。該署在考慮整體的資源分配後，便會定出落實各項工程的先後次序及時間表。

23.	勞鍱珍及趙資強2位委員就議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員提出以下的查詢：

  - 地盤內的22棵樹屬於什麼品種？

  - 除了資源上的考慮，有關改善工程有沒有其他技術上的問題？以及

  - 擬在其他屋苑進行的同類工程是否已進行了技術可行性研究？那些工程是否可獲優先處理？

- 多位委員表示耀東邨的人口已開始老化，促請房屋署盡快落實加設升降機塔的建議，以滿足區內居民（尤其是長者）的需要；以及

- 有委員指現存樹木並非特別有價值的品種，故同意移植樹木以進行有關工程。

24.	房屋署的代表就委員的意見及查詢作出回應，內容摘錄如下：

- 部分擬於其他屋邨進行的改善工程，同樣涉及複雜的工程技術問題（例如斜坡改造及鞏固）；

- 耀東邨的改善工程已被列為「最迫切」等級，可獲優先考慮；以及

- 一旦獲批撥款落實有關工程，該署會安排同步進行樹木移植（約需18個月）及初步探土工程，以期盡量縮減施工期。

| 出席者 | 25. 委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| --- | --- |

(vii)	動議：房屋署為屋固定電力裝置安排定期檢查、必須以民為本

26.	主席歡迎房屋署高級屋宇裝備工程師 (西九龍及港島)雷國輝先生、房屋事務經理/物業管理(港島二)莫梁新芳女士、香港房屋協會助理總經理(物業管理)吳簡惠詩女士、經理(保養-屋宇設備)周兆輝先生、消防處高級區長/港島東區指揮官譚棣強先生以及屋宇裝備工程師梁錦文先生出席會議。

27.	消防處譚先生表示該處已發出通函通知有關人士（包括承辦商）在進行「消防設備的電力裝置定期檢查及測試」前，必須通知該處。而消防處與房屋署及香港房屋協會已達成共識，當進行屋邨固定電力裝置定期檢查時，房署／房協需事先通知消防處，並在檢查進行期間，派員在場監督，以防在有需要時，安排盡快恢復電力供應予消防升降機及其他消防系統／裝置。在接獲有關通知後，消防處會到現場進行風險評估並按評估的結果，安排增調資源處理可能在測試期間發生的緊急事故。

28.	趙資強及趙承基2位委員就議題發表意見和提問，內容摘錄如下︰

- 有委員表示為升降機提供臨時供電，主要是為了保障居民的生命安全，並非僅為方便居民出入；

- 有委員認為有關問題涉及人命安全，房屋署不應以「成本效益」來考慮是否採納有關建議；

- 有委員要求消防處向房屋署反映委員會對公屋暫停消防升降機服務的關注；

- 有委員認為房協給予近似的回覆，並無作出特別的考慮；

- 有委員認為有關建議雖然在技術上會有困難，但並非沒有可能，要求房屋署作出積極研究；以及

- 有委員查詢為何私人屋苑可作出有關安排？

29.	房屋署及房協的代表就委員的意見及查詢作出回應，內容摘錄如下：

房屋署

- 公屋高層大廈的升降機一般為高中低或高低層分區設計，運行兩至三部升降機以提供各樓層的服務。在進行總配電板的[固定電力裝置定期檢查及測試]時段，如需提供後備電源維持升降機服務，掣房必須有足夠的安全空間安置有關設備及必須大規模改動現有供電系統的電路設計。早期設計的公屋確實沒有預留足夠空間容納額外的電纜及有關設備；

- 該署主要是基於技術上，而非成本上考慮來評估改善工程的可行性的；

- 在進行總配電板的[固定電力裝置定期檢查及測試]前，該署都會預先通知消防處；另外，該署亦會安排專人通知有需要的住戶（例如：長期病患者）及早作出安排。如有特別需要，該署會盡力協助；

- 過往十多年，該署一直在其轄下的屋邨進行[固定電力裝置定期檢查及測試]，而相關的停電安排一直行之有效。不過，該署會繼續留意最新的技術發展，並檢視改善建議的可行性；

- 大部分的私人屋苑（例如太古城及海逸豪苑）的設計同樣面對有關的技術問題，因此，那些屋苑在進行[固定電力裝置定期檢查及測試]時，升降機的服務亦須暫停；

房協

- 房協已就有關動議重新檢視掣房的設施，並確立屋苑的早期設計沒有預留足夠空間容納額外的電源；以及

- 房協備悉委員會的要求，並在屋苑進行復修工程時考慮增設有關設備。

| 出席者 | 30. 委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| --- | --- |

（會後備註：消防處已於2008年5月27日致函房屋署反映委員會對公屋暫停消防升降機服務的關注。）

V.	下次會議日期

31.	議事完畢，會議於下午5時30分結束。下次會議定於2008年7月3日（星期四）下午2時30分舉行。

東區區議會秘書處

2008年6月