葵青區議會文件第35a/2005號

二零零五年三月十日

葵青區議會第三十四次會議

(議題：全港性集體處理廢物)

環境保護署回覆如下：

1.	青衣的化學廢物處理中心的設計指標是二十年，而二十年是最低的要求。其實如果焚化爐是有定期保養和維修，以及更換零件的話，它們的實際壽命可以比設計指標更長。事實上很多地方的化學廢物處理中心的焚化爐都運作超過十五年，例如：一些在丹麥、德國、瑞典、美國和加拿大的焚化爐，它們都是在1970 代或1980代初期開始使用，現在仍然運作良好。青衣的化學廢物處理中心的各類設施每年都進行測試以証明設施仍可運作，現在中心的焚化爐運作十分良好，估計仍可繼續運作多年。

2.	根據我們所知，並沒有一所焚化爐同時處理化學廢物和都市固體廢物。化學廢物的腐蝕性及毒性均較都市固體廢物為高，因此，焚化爐設計的要求亦比都市固體廢物焚化爐為高，處理化學廢物通常需要在很高的温度下和燃燒後的尾氣需要在燃燒室停留一段時間以確保有關化學廢物完全分解；而處理都市固體廢物所需要的温度會較低。因此處理化學廢物的焚化爐的設計要求較嚴格和價格較昂貴，所以不會將化學廢物和都市固體廢物一同焚化。

3.	這問題由土木工程拓展署負責答覆。

環境保護署

二零零五年三月