葵青區議會文件第74b/2007號(會上提交)

二零零七年七月十二日

葵青區議會第四十八次會議議程(第二次修訂)

(議題：葵涌貨櫃碼頭洩漏第五類危險物品)

消防處就王雪盈議員提問的事項有以下回應：

問題1	為何載有危險物品的貨櫃於吊運時墜下甲板，是工人疏忽還是機械故障？

答案1	根據現場資料顯示，當時肇事貨櫃船的工人正在使用船上吊機吊運貨櫃，但其中一個貨櫃卻在吊運途中意外地墜下甲板，因而令放置在甲板上儲存有“甲基丙烯酸酯”的集裝罐(ISO-tank)的開關閥門損壞，大量“甲基丙烯酸酯”漏出，經甲板再流入現場海面。 事件起因相信是意外做成，並不是工人疏忽或機械故障。

問題2	用於盛載出事貨櫃內第五類危險物品的容器是什麽？ 是否密封？

答案2	該容器名稱是集裝罐(ISO-tank)，請參閱付上的肇事集裝罐照片。 肇事集裝罐是密封的。

問題3	洩漏的“甲基丙烯酸酯”由什麽地方運出？ 將運往何處？

答案3	由日本川崎運出往菲律賓。

問題4	每日存放在葵涌碼頭及海面的危險品數量大概有多少？

答案4	根據香港法例第295章《危險品條例》，貯存或使用危險品超出其本身豁免限額須要向有關發牌當局申領危險品牌照。在香港海域上的危險品由海事處負責，而在陸地上處理危險品，則由消防處負責。據記錄，事發地點屬於現代貨櫃碼頭，該碼頭內領有危險品儲存牌照的詳情如下: -

| 牌照號碼 | 牌照持有人 | 牌照地址 | 貯存危險品種類 | 最高數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14738 | Fat Kee Stevedores Ltd. | 4/F, MTL Warehouse, Phase II, Berth 1, Container Port Road, N.T | 第5類 第2分類 (酒精類飲品) | 820,000 公升 |
| 6832 | Modern Terminal Limited 現代貨櫃碼頭 | 葵涌貨櫃碼頭 | *第3,4 6,7 或 8類 | 14,206 公斤 |
| 6833 | -同上- | -同上- | *第2 或 5類 | 22,273 公斤或 22,275 公升 |

| 牌照號碼 | 牌照持有人 | 牌照地址 | 貯存危險品種類 | 最高數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6834 | -同上- | -同上- | *第2 或 5類 | 22,273 公斤或 22,275 公升 |
| 6835 | -同上- | -同上- | *第2 或 5類 | 22,273 公斤或 22,275 公升 |
| 6836 | Modern Terminal Limited 現代貨櫃碼頭 | 葵涌貨櫃碼頭 | *第3,4,6,7,8,9 或10類 | 6,819 公斤 |
| 6837 | -同上- | -同上- | *第3,4,6,7,8,9或 10類 | 7,387 公斤 |
| 總額 |  |  |  | 915,231 公斤 |

*只可在同一危險品倉內貯存一種危險品

消防處在發出危險品牌照時，會列明持牌人必須遵守就有關貯存危險品的消防安全規定，以確保該危險品倉能安全運作。而本處在處理牌照續期的申請時，亦會作出實地視察，以確保有關安全規定符合發牌的條件。

問題5	請研究盛載危險物品的貨櫃船是否可改行其他遠離民居的航道。

答案5	此問題答案由海事處同事提供。

問題6	事件中顯示部門與地區議員及民政事務處之間欠缺聯繫。請部門加强在緊急	事故發生時於地區之間的聯繫。

答案6	我們知道在發生緊急事故時，除了實際的救援和救災工作外，最重要的就是為公眾及時提供準確的消息。因此我們在此事件中已迅速及有効地提供公眾需要知道的消息。儘管如此，本處人員將會和其他前線部門及民政事務處加强在緊急事故發生時的聯繫，俾能提供更優質的服務予全港巿民。

消防處

二零零七年七月