油尖旺區議會第104/2004號文件

2004至2007年度油尖旺區議會

就九龍公園游泳池發現「紅蟲」事件報告

康樂及文化事務署(康文署)就九龍公園游泳池發現「紅蟲」的事件發展經過及有關的跟進工作，現報告如下：

康文署曾於8月4日收到泳客報告，稱發現副池池水內有「紅蟲」浮游，泳池管理人員隨即作出一連串的跟進工作，包括清理水中的「紅蟲」、化驗池水及加強泳池的清潔工作等。其後，康文署在8月12日再次收到泳客報告發現副池池水內有「紅蟲」。康文署立即展開跟進工作，包括清理水中的「紅蟲」、化驗池水、加強氯氣量消毒池水及並聯絡機電工程署檢測泳池的過濾及循環系統以追查「紅蟲」的來源等。經機電工程署初步檢測泳池的過濾及循環系統後，發現系統操作正常。為徹底檢查及清洗泳池的過濾及循環系統，康文署決定在8月21日起封閉九龍公園的室內泳池及在8月23日起封閉室外泳池。

在泳池發現「紅蟲」期間，泳池管理人員除根據日常規定會於每小時抽取池水進行化驗剩餘氯氣量及酸鹼度外，並抽取池水樣本交予水務署及衛生署分別進行化學及細菌測試，以確保水質符合衛生標準。根據上述兩個部門的測試報告及泳池驗水報告，截至目前為止，九龍公園游泳池的池水均符合衛生標準。

此外，為確定在池水中發現的「紅蟲」會否對人體有害，康文署亦已把「紅蟲」樣本送往食物及環境衛生署化驗，並已證實這些「紅蟲」為搖蚊科的幼蟲，該科幼蟲及成蟲並不會叮咬人而傳播疾病。

康文署一直與衛生署、食物及環境衛生署、機電工程署及水務署等政府部門緊密聯繫，研究「紅蟲」的來源及密切監察池水的衛生以確保水質符合衛生標準及適宜游泳。

直至現時為止，機電工程署經檢測泳池的過濾及循環系統後，發現系統操作正常，仍未能找出「紅蟲」的來源。康文署會加強泳池的日常清潔及滅蚊工作，並密切監察池水的衛生以確保水質符合衛生標準。九龍公園泳池經徹底檢查及清洗泳池的過濾及循環系統後，預算可於九月初重新開放給市民使用。

如有需要，康文署可安排油尖旺區議會各議員實地視察九龍公園泳池。

康樂及文化事務署油尖旺區康樂事務辦事處

二零零四年八月廿六日